ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TÔ THỊ HƯƠNG QUY

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

TRONG QUÁ TRÌNH NHIỆT LUYỆN CHI TIẾT

DẠNG TẤM PHẲNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

THÁI NGUYÊN, 2017

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TÔ THỊ HƯƠNG QUY

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

TRONG QUÁ TRÌNH NHIỆT LUYỆN CHI TIẾT

DẠNG TẤM PHẲNG

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số: 60.52.02.16

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

| KHOA CHUYÊN MÔN TRƯỞNG KHOA | NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỄN HỮU CÔNG |
| --- | --- |

PHÒNG ĐÀO TẠO

THÁI NGUYÊN, 2017

# LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo - PGS,TS Nguyễn Hữu Công, người đã trực tiếp chỉ bảo và thầy giáo - TS Vũ Ngọc Kiên hướng dẫn em trong suốt thời gian qua.

Em xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với các thầy cô giáo trong Khoa, bộ môn cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã cổ vũ rất nhiều cho việc thực hiện luận văn này.

Mặc dù được sự chỉ bảo sát sao của thầy hướng dẫn, sự nỗ lực cố gắng của bản thân. Song vì kiến thức còn hạn chế, nên chắc chắn luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo và sự góp ý chân thành của các bạn.

Em xin chân thành cảm ơn!

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1

MỤC LỤC	2

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	4

LỜI NÓI ĐẦU	6

CHƯƠNG 1. 9YÊU CẦU CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TRONG NHIỆT LUYỆN	9

1.1 Khái quát chung về điều khiển nhiệt độ.	9

1.2 Yêu cầu công nghệ của quá trình điều khiển nhiệt độ trong nhiệt luyện	10

1.2.1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt luyện	10

1.2.2 Các tác dụng chủ yếu của nhiệt luyện	11

1.2.3 Một số phương pháp nhiệt luyện cơ bản	12

1.2.4 Một ví dụ về nhiệt luyện – nhiệt luyện thép cắt gọt	17

1.3. Thành lập phương trình truyền nhiệt	19

1.4. Điều kiện ban đầu và điều kiện biên	21

1.5. Tính toán trường nhiệt độ trong phôi tấm bằng phương pháp giải tích	22

1.6. Tính toán trường nhiệt độ trong phôi tấm bằng phương pháp số	24

1.6.1. Phương pháp sai phân giải bài toán có trị ban đầu	25

1.6.2. Phương pháp sai phân giải bài toán truyền nhiệt một chiều	28

1.7. Kết luận chương 1	34

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỦA BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ	35

2.1. Xây dựng mô hình toán học của đối tượng điều khiển	35

2.1.1 Các phương pháp xác định đặc tính động học của đổi tượng điều khiển	35

2.1.2 Mô hình lò điện trở trên quan điểm điều khiển	36

2.2. Xây dựng mô hình tính toán nhiệt độ của thép tấm	38

2.2.1 Đặt vấn đề	38

2.2.2 Xây dựng mô hình tính toán nhiệt độ thép tấm theo mô hình hàm truyền	39

2.3. Ví dụ tính toán hàm truyền từng lớp khi chia phôi thành 1 lớp và 3 lớp	49

2.4. Kết quả mô phỏng cho bộ quan sát nhiệt độ	50

2.5. Kết luận	52

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TRONG THÉP TẤM	53

3.1. Giới thiệu bộ điều khiển mờ	53

3.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ	68

3.3. Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển nhiệt độ thép tấm	75

CHƯƠNG 4. CÁC KẾT QUẢ MÔ PHỎNG	81

4.1. Kết quả mô phỏng khi thiết kế bộ điều khiển mờ để điều khiển nhiệt độ thép tấm 3 lớp	81

4.2. Kết quả mô phỏng khi thiết kế bộ điều khiển mờ để điều khiển nhiệt độ thép tấm khi thông số thép tấm thay đổi	82

4.2.1 Khi thông số thép tấm không đổi, mô hình thép tấm thay đổi	82

4.2.2 Khi thông số thép tấm thay đổi, mô hình thép tấm 3 lớp	84

4.3 Kết luận chương 4	86

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	87

TÀI LIỆU THAM KHẢO	88

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất cơ khí	13

Hình 1.2 Hình dạng cơ bản của dao phay	18

Hình 1.3 Chu trình nhiệt luyện của dao phay []	19

Hình 1.4 Lưới sai phân	25

Hình 1.5 Lưới sai phân và hàm lưới	29

Hình 1.6 Sơ đồ hiện bốn điểm	31

Hình 1.7 Sơ đồ ẩn bốn điểm	32

Hình 1.8 Sơ đồ Crank - Nicolson	33

Hình 2.1 Mô hình thép tấm một lớp	40

Hình 2.2 Mô hình thép tấm 2 lớp	41

Hình 2.3 Mô hình thép tấm 3 lớp	43

Hình 2.4 Mô hình thép tấm 4 lớp	45

Hình 2.5 Mô hình thép tấm n lớp	47

Hình 2.6 Bộ quan sát thép tấm một lớp	50

Hình 2.7 Đáp ứng đầu ra của mô hình thép tấm một lớp	51

Hình 2.8 Bộ quan sát thép tấm hai lớp	51

Hình 2.9 Đáp ứng đầu ra của mô hình thép tấm hai lớp	51

Hình 2.10 Bộ quan sát thép tấm ba lớp	52

Hình 2.11 Đáp ứng đầu ra của mô hình thép tấm ba lớp	52

Hình 3.1 Bộ điều khiển mờ cơ bản	53

Hình 3.2. Bộ điều khiển mờ động	53

Hình 3.3: Hàm liên thuộc của luật hợp thành AB(x,y)	57

Hình 3.4: Xác định độ thỏa mãn H(x0)	58

Hình 3.5: Cách kết hợp các mệnh đề	62

Hình 3.6 Xác định miền chứa giá trị rõ	64

Hình 3.7 Nguyên lý trung bình	64

Hình 3.8: a, Nguyên lý cận phải.        b, Nguyên lý cận trái	65

Hình 3.9: Hàm liên thuộc B’ có G không liên thông	65

Hình 3.10 Phương pháp điểm trọng tâm	66

Hình 3.11 Miền không liên thông có thể y’ = 0	66

Hình 3.12 Tập mờ có hàm liên thuộc hình thang	67

Hình 3.13: Xác định giá trị rõ cho bộ ĐK	67

Hình 3.14 Tính y' bằng phương pháp độ cao	68

Hình 3.15 Bộ điều khiển mờ tĩnh	69

Hình 3.16. Hàm liên thuộc	69

Hình 3.17 Tập các hàm liên thuộc các tập mờ đầu vào (i = 1;2)	70

Hình 3.18 Bộ điều khiển mờ động với 2 đầu vào và 2 đầu ra	72

Hình 3.19 Mô hình điều khiển mờ theo luật I	74

Hình 3.20 Bộ điều khiển mờ PD	74

Hình 3.21 Bộ điều khiển mờ PI	75

Hình 3.22 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển lò điện trở	75

Hình 3.23 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển thép tấm sử dụng bộ điều khiển mờ PD	76

Hình 3.24 Sơ đồ khối mờ	76

Hình 3.25 Biến Out	77

Hình 3.26 Xây dựng hàm liên thuộc tín hiệu vào là ET	78

Hình 3.27 Xây dựng hàm liên thuộc tín hiệu vào là DET	78

Hình 3.28 Xây dựng hàm liên thuộc tín hiệu ra	79

Hình 3.29 Kết quả chọn luật hợp thành dạng hình học	80

Hình 3.30 Bề mặt của luật hợp thành	80

Hình 4.1 Sơ đồ Simulik hệ thống điều khiển nhiệt độ thép tấm sử dụng bộ điều khiển mờ động PD	81

Hình 4.2 Kết quả mô phỏng hệ thống điều khiển thép tấm sử dụng bộ điều khiển mờ động PD	81

Hình 4.3 Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển thép tấm một lớp	82

và kết quả mô phỏng	82

Hình 4.4 Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển thép tấm hai lớp và kết quả mô phỏng	83

Hình 4.5 Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển thép tấm hai lớp và kết quả mô phỏng	84

Hình 4.6 Kết quả mô phỏng nhiệt độ các lớp của thép tấm khi giảm bề dày thép tấm	85

Hình 4.7 Kết quả mô phỏng nhiệt độ các lớp của thép tấm khi tăng chiều dài – rộng của thép tấm	85

Hình 4.8 Kết quả mô phỏng nhiệt độ các lớp của thép tấm khi tăng chiều dày, giữ nguyên chiều dài – rộng của thép tấm	86

# LỜI NÓI ĐẦU

Tự động hóa nhằn thúc đẩy sự phát triển kinh tế quốc dân không còn là một khái niệm mới mẻ nữa mà thực sự đã đem lại những bước chuyển biến rõ rệt. Trong cuộc sống đời thường hàng ngày, trong các nhà máy  xí  nghiệp,  giao  thông,  thủy  lợi…  đều áp dụng tự động hóa. Bất kỳ sản phẩm công nghiệp nào muốn có sự canh tranh về chất lượng sản phẩm hoặc về giá cả đều cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, mà để đạt được điều trên một cách bền vững nhất đó là áp dụng điều khiển tự động trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất, để tiến hành xây dựng hệ thống điều khiển tự động để điều khiển đối tượng đạt được các chỉ tiêu công nghệ yêu cầu không phải là một việc dễ dàng, bởi vì ta luôn gặp hàng loạt các vấn đề cần giải quyết liên quan đến việc đối điều khiển như sự bất định mô hình đối tượng theo thời gian làm việc dẫn tới sự thay đổi của thông số đổi tượng hay tính phi tuyến của đối tượng điều khiển, ...  Điều này có thể nhận thấy rõ ở các đối tượng nhiệt, vì các thiết bị nhiệt thường bị già hóa theo thời gian sử dụng nên các thông số bị thay đổi. Trong công nghiệp có nhiều công nghệ liên quan tới bài toán gia nhiệt như: ủ vật liệu từ khi chế tạo máy điện, nung gạch men, gốm sứ, nhiệt luyện các chi tiết máy, chế tạo cáp quang, ủ thuỷ tinh quang học. Ví dụ như trong ngành cơ khí, việc nâng cao chất lượng các sản phẩm : trục, bánh răng, bạc,…phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu và quá trình nhiệt luyện. Nhiệt luyện có ảnh hưởng quyết định tới tuổi thọ của các sản phẩm cơ khí. Máy móc càng chính xác, yêu cầu cơ tính càng cao thì số lượng chi tiết cần nhiệt luyện càng nhiều. Đối với các nước công nghiệp phát triển, để đánh giá trình độ ngành chế tạo cơ khí phải căn cứ vào trình độ nhiệt luyện, bởi vì dù gia công cơ khí chính xác nhưng nếu không qua nhiệt luyện hoặc chất lượng nhiệt luyện không đảm bảo thì tuổi thọ của chi tiết cũng không cao và mức độ chính xác của máy móc không còn giữ được theo yêu cầu.

Nhiệt luyện nâng cao chất lượng sản phẩm không những có ý nghĩa kinh tế rất lớn (để kéo dài thời gian làm việc; nâng cao độ bền lâu của công trình, máy móc thiết bị…) mà còn là thước đo để đánh giá trình độ phát triển khoa học, kĩ thuật của mỗi quốc gia.

Với mong muốn tìm hiểu quá trình nhiệt luyện và điều khiển tự động quá trình nhiệt luyện các chi tiết cơ khí mà cụ thể là các chi tiết máy dạng tấm phẳng, đề tài của em tập trung vào tìm hiểu các phương pháp nhiệt luyện, các quá trình truyền nhiệt trong nhiệt luyện, các phương trình mô tả quá trình nhiệt trong nhiệt luyện, các mô hình thép tấm. Từ việc tìm hiểu quá trình nhiệt luyện em thấy rằng: Việc điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt thường dẫn đến các bài toán sau :

- Bài toán nung nhanh nhất;

- Bài toán nung chính xác nhất;

- Bài toán nung ít bị ô xy hoá nhất;

- Bài toán nung ít tổn hao năng lượng nhất.

Trong nội dung đề tài này em tập trung nghiên cứu bài toán nung chính xác nhất của quá trình điều khiển nhiệt độ trong phôi, tức là hãy tìm tín hiệu điều khiển tối ưu sao cho sau một khoảng thời gian T cho trước phân bố trường nhiệt độ thực trong vật nung sai số nhỏ nhất so với phân bố nhiệt độ yêu cầu. Từ đó em tiến hành mô hình hóa thép tấm theo dạng mô hình hàm truyền và thiết kế một bộ điều khiển mờ để điều khiển nhiệt độ của thép tấm đạt được nhiệt độ mong muốn – từ đó ta có thể điều khiển nhiệt độ của thép tấm theo yêu cầu chất lượng cụ thể hoặc theo chu trình nhiệt của quá trình gia nhiệt. Các kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng bằng mô phỏng và mở ra khả năng ứng dụng vào thực tế.

Mục tiêu nghiên cứu

- Đề tài nghiên cứu giải bài toán điều khiển nhiệt độ trong phôi, thực chất là bài toán điều khiển cho hệ thống có tham số phân bố.

- Ứng dụng cho quá trình gia công nhiệt luyện một số dạng chi tiết cơ khí, cụ thể là thép tấm.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu trên mô hình của một số dạng phôi cụ thể: chi tiết máy dạng phôi tấm

- Phạm vi nghiên cứu:Các chi tiết máy bằng kim loại.

Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu các công trình khoa học đã công bố, nhằm xác định chắc chắn các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

- Nghiên cứu lý thuyết để xây dựng thuật toán;

- Tiến hành mô phỏng trên Matlab để kiểm chứng lý thuyết;

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Hiện nay, trong kĩ thuật ta thường mới giải quyết bài toán điều khiển nhiệt độ trong các lò nung sao cho thoả mãn một chỉ tiêu chất lượng nào đó. Tuy nhiên chất lượng của sản phẩm trong các quá trình gia công nhiệt lại phụ thuộc vào nhiệt độ của bản thân sản phẩm trong lò; thậm chí còn phụ thuộc vào sự phân bố nhiệt của từng lớp hay nói chính xác hơn là phụ thuộc vào trường nhiệt độ trong vật (mà không có khả năng đo được). Với việc mô hình hóa thép tấm theo dạng hàm truyền và thiết kế bộ điều khiển mờ để điều khiển nhiệt độ của thép tấm có thể giúp nhiệt độ của thép tấm đạt được nhiệt độ mong muốn cũng như thỏa mãn chu trình gia nhiệt của một quá trình nhiệt luyện cụ thể. Điều này giúp nâng cao chất lượng của quá trình gia nhiệt – cũng chính là nâng cao chất lượng của sản phẩm gia nhiệt.

Nội dung cơ bản của luận văn gồm các chương sau:

Chương 1: Yêu cầu công nghệ của quá trình điều khiển nhiệt độ trong nhiệt luyện

Chương 2: Xây dựng mô hình tính toán của bài toán điều khiển nhiệt độ

Chương 3: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ trong thép tấm

Chương 4 : Các kết quả mô phỏng

Em xin chân thành cảm ơn!

|  | Thái Nguyên, ngày 10/8/2017 Học Viên TÔ THỊ HƯƠNG QUY |
| --- | --- |

# CHƯƠNG 1.

# YÊU CẦU CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TRONG NHIỆT LUYỆN

## 1.1 Khái quát chung về điều khiển nhiệt độ.

Trong  nhiều  qui  trình  công nghệ, gia nhiệt các vật liệu là một công đoạn quan trọng tất yếu. Gia nhiệt là một vấn đề kỹ thuật được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc gia nhiệt cho các vật liệu có thể là khâu cuối cùng để cho ra sản phẩm, ví dụ nung gạch, gốm sứ, nhiệt luyện các chi tiết máy, chế tạo cáp quang, ủ thuỷ tinh quang học, chế tạo vật liệu sắt từ, ủ vật liệu từ v.v… nhưng cũng có thể là quá trình phục vụ cho việc gia công tiếp theo nghĩa là nung các bán thành phẩm như nung kim loại để phục vụ cho các máy cán nóng, các máy búa hay rèn dập. Xây dựng hệ thống tự động điều khiển trong trường hợp này, nếu tách rời hai khâu nung và gia công tiếp theo thì có thể mất đồng bộ về công suất thiết bị cũng như số lượng và chất lượng sản phẩm, sẽ tác động xấu đến hiệu quả kinh tế.

Trong quá trình nung, thông số đặc trưng cho công nghệ là nhiệt độ kim loại và sự phân bố nhiệt độ trong phôi. Các thông số nhiệt vật lý của lò cũng như vật liệu khi nung thay đổi chậm. Sự biến đổi chậm ở đây được hiểu là thông số thay đổi không có đột biến, nhảy vọt và tốc độ đủ để các thiết bị thu thập thông tin và tính toán thực hiện được các thuật toán điều khiển cần thiết trong quá trình điều khiển nung theo thời gian thực [2]. Chậm do đó có tính tương đối tuỳ thuộc sự phát triển của kỹ thuật tin học, ta gọi đó là quá trình có thông số biến đổi chậm. Một yêu cầu được đặt ra trong kỹ thuật là ta phải điều khiển nhiệt độ của lò theo yêu cầu nhiệt độ vật nung. Tức là, ta điều khiển trực tiếp được chất lượng sản phẩm. Có hai phương án để điều khiển được nhiệt độ vật nung.

- Đo trực tiếp nhiệt độ của vật nung: Phương án này nếu thực hiện được thì có độ chính xác của điều khiển cao. Tuy nhiên, thực tế khó có thể đo được vì ngoài việc xác định nhiệt độ bề mặt ta còn phải xác định sự phân bố nhiệt bên trong vật. Hơn nữa không thể đặt cho mỗi vật một cảm biến nhiệt độ.

- Đo gián tiếp nhiệt độ vật nung: Phương án này ta tính toán nhiệt độ sản phẩm theo các phương trình truyền nhiệt, và lấy đó làm căn cứ điều khiển. Từ nhiệt độ lò nhờ có mô hình tính toán ta suy ra nhiệt độ của bề mặt vật và sự phân bố nhiệt độ các lớp bên trong vật. Phương án này phải sử dụng các phương trình truyền nhiệt khá phức tạp, phụ thuộc vào kích thước, hình dạng của vật cần gia nhiệt và phải thí nghiệm để xác định các thông số thực của mô hình. Tuy nhiên với sự ứng dụng rộng rãi của máy vi tính như ngày nay thì phương án này có thể thực hiện được.

Đứng về mặt điều khiển, quá trình gia nhiệt (nung) các phôi kim loại trong lò là quá trình có tham số phân bố, tức là đối tượng điều khiển không chỉ được mô tả bằng phương trình vi phân thường mà còn được mô tả bằng phương trình vi phân đạo hàm riêng. Trong các đối tượng đó các đại lượng cần điều khiển thay đổi không chỉ theo thời gian mà còn theo không gian. Đối với nung kim loại, ta có thể dễ dàng thấy sự phân bố nhiệt độ trong phôi nung sẽ thay đổi theo chiều dầy của phôi. Tuỳ theo sự phân bố của tác động điều khiển (ví dụ như nguồn nhiệt) trường nhiệt độ trong  phôi  nung  có  thể  thay  đổi  theo  chiều  dài  và  chiều  rộng  của  phôi. Khi  điều khiển các đối tượng này tất nhiên sẽ sinh ra các bài toán xây dựng các hệ thống điều khiển sao cho vật nung phải thoả mãn yêu cầu nào đó theo một tiêu chuẩn đặt ra.

## 1.2 Yêu cầu công nghệ của quá trình điều khiển nhiệt độ trong nhiệt luyện

### 1.2.1 Các khái niệm cơ bản về nhiệt luyện

Nhiệt luyện là nung nóng thép đến một nhiệt độ xác định, giữ nhiệt độ tại đó trong một thời gian thích hợp rồi sau đó làm nguội với tốc độ qui định để làm thay đổi tổ chức tế vi từ đó thay đổi cơ tính của thép theo ý muốn.

Nhiệt luyện chỉ làm thay đổi tính chất của vật liệu (chủ yếu là vật liệu kim loại) bằng cách thay đổi cấu trúc bên trong mà không làm thay đổi hình dáng và kích thước của chi tiết.

Nhiệt luyện đòi hỏi một quy trình chặt chẽ và có kiểm soát thời gian và tốc độ trao đổi nhiệt trên vật liệu. Nhiều quốc gia tiên tiến chưa công bố và còn bí mật một số công nghệ nhiệt luyện - yếu tố tạo ra một vật liệu có giá thành hạ nhưng tính năng sử dụng rất cao.

Trong chế tạo cơ khí, nhiệt luyện đóng vai trò quan trọng vì không những nó tạo cho chi tiết sau khi gia công cơ những tính chất cần thiết mà còn làm tăng tính công nghệ của vật liệu. Vì vậy có thể nói nhiệt luyện là khâu quan trọng không thể thiếu được đối với chế tạo cơ khí và là một trong những yếu tố công nghệ quan trọng quyết định chất lượng của sản phẩm cơ khí.

Nhiệt luyện có ảnh hưởng quyết định tới tuổi thọ của các sản phẩm cơ khí. Máy móc càng chính xác, yêu cầu cơ tính càng cao thì số lượng chi tiết cần nhiệt luyện càng nhiều. Đối với các nước công nghiệp phát triển, để đánh giá trình độ ngành chế tạo cơ khí phải căn cứ vào trình độ nhiệt luyện, bởi vì dù gia công cơ khí chính xác nhưng nếu không qua nhiệt luyện hoặc chất lượng nhiệt luyện không đảm bảo thì tuổi thọ của chi tiết cũng không cao và mức độ chính xác của máy móc không còn giữ được theo yêu cầu.

Nhiệt luyện nâng cao chất lượng sản phẩm không những có ý nghĩa kinh tế rất lớn (để kéo dài thời gian làm việc; nâng cao độ bền lâu của công trình, máy móc thiết bị…) mà còn là thước đo để đánh giá trình độ phát triển khoa học, kĩ thuật của mỗi quốc gia.

### 1.2.2 Các tác dụng chủ yếu của nhiệt luyện

1.2.2.1 Tăng độ cứng, tính chịu ăn mòn, độ dẻo dai và độ bền của vật liệu

Mục tiêu của sản xuất cơ khí là sản xuất ra các cơ cấu và máy bền hơn, nhẹ hơn, khoẻ hơn với các tính năng tốt hơn. Để đạt được điều đó không thể không sử dụng thành quả của vật liệu kim loại và nhiệt luyện, sử dụng triệt để các tiềm năng của vật liệu về mặt cơ tính.

Bằng những phương pháp nhiệt luyện thích hợp như tôi + ram, tôi bề mặt, thấm cacbon – nitơ,…độ bền và độ cứng của vật có thể tăng lên từ ba đến sáu lần (thép chẳng hạn), nhờ đó có thể dẫn tới rất nhiều điều có lợi như sau:

- Tuổi bền (thời gian làm việc) của máy tăng lên do hệ số an toàn cao không gãy vỡ (do nâng cao độ bền). Trong nhiều trường hợp máy hỏng còn là do bị mài mòn quá mạnh, nâng cao độ cứng, tính chống mài mòn cũng có tác dụng này.

- Máy hay kết cấu có thể nhẹ đi, điều này dẫn đến tiết kiệm kim loại (hạ giá thành), năng lượng (nhiên liệu) khi vận hành.

- Tăng sức chịu tải của máy, động cơ, phương tiện vận tải (ôtô, toa xe, tàu biển…) và kết cấu (cầu, nhà, xưởng…), điều này dẫn tới các hiệu quả kinh tế – kĩ thuật lớn.

Phần lớn các chi tiết máy quan trọng như trục, trục khuỷu, vòi phun cao áp, bánh răng truyền lực với tốc độ nhanh, chốt… đặc biệt là 100% dao cắt, dụng cụ đo và các dụng cụ biến dạng (khuôn) đều phải qua nhiệt luyện tôi + ram hoặc hoá nhiệt luyện. Chúng thường được tiến hành gần như là sau cùng, nhằm tạo cho chi tiết, dụng cụ cơ tính thích hợp với điều kiện làm việc và được gọi là nhiệt luyện kết thúc (thường tiến hành trên sản phẩm).

Như thường thấy, chất lượng của máy, thiết bị cũng như phụ tùng thay thế phụ thuộc rất nhiều vào cách sử dụng vật liệu và nhiệt luyện chúng. Những máy làm việc tốt không thể không sử dụng vật liệu tốt (một cách hợp lý, đúng chỗ) và nhiệt luyện bảo đảm.

1.2.2.2  Cải thiện tính công nghệ (rèn, dập, gia công cắt, tính chịu mài, tính hàn…), từ tính, điện tính…

Muốn tạo thành chi tiết máy, vật liệu ban đầu phải qua nhiều khâu, nguyên công gia công cơ khí: rèn, dập, cắt… Để đảm bảo sản xuất dễ dàng với năng suất lao động cao, chi phí thấp vật liệu phải có cơ tính sao cho phù hợp với điều kiện gia công tiếp theo như cần mềm để dễ cắt hoặc dẻo để dễ biến dạng nguội. Muốn vậy cũng phải áp dụng các biện pháp nhiệt luyện thích hợp (ủ hoặc thường hoá như với thép). Ví dụ, sau khi biến dạng (đặc biệt là kéo nguội) thép bị biến cứng đến mức không thể cắt gọt hay biến dạng (kéo) tiếp được, phải đưa đi ủ hoặc thường hoá để làm giảm độ cứng, tăng độ dẻo. Sau khi xử lý như vậy thép trở nên dễ gia công tiếp theo.

Các phương pháp nhiệt luyện tiến hành với mục đích như vậy được gọi là nhiệt luyện sơ bộ, chúng nằm giữa các nguyên công gia công cơ khí (thường tiến hành trên phôi).

Vậy trong sản xuất cơ khí cần phải biết tận dụng các phương pháp nhiệt luyện thích hợp, không những đảm bảo khả năng làm việc lâu dài cho chi tiết, dụng cụ bằng thép mà còn dễ dàng cho quá trình gia công.

### 1.2.3 Một số phương pháp nhiệt luyện cơ bản

Tùy theo vị trí của nhiệt luyện trong quá trình sản xuất cơ khí (sơ đồ), người ta chia ra làm 2 nhóm lớn là nhiệt luyện sơ bộ và nhiệt luyện kết thúc

- Nhiệt luyện sơ bộ: Nằm trong quá trình đang gia công cơ khí để tạo ra hình dạng sản phẩm hoặc ổn định tổ chức trước khi nhiệt luyện kết thúc. Gồm có 2 phương pháp: Ủ và thường hóa.

- Nhiệt luyện kết thúc: Áp dụng sau khi gia công xong, sản phẩm nhận được hình dáng, kích thước, độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật. Gồm có hai phương pháp: Tôi, ram.

Sơ đồ quy trình sản xuất cơ khí

Hình 1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất cơ khí

1.2.3.1 Ủ

Ủ thép là phương pháp nung nóng thép đến nhiệt độ nhất định (tùy thuộc vào  từng phương pháp, nhiệt độ có thể biến đổi rất rộng từ 200-3000C cho đến trên 1000oC), giữ nhiệt lâu rồi làm nguội chậm cùng lò để đạt được tổ chức cân bằng ổn định (theo giản đồ pha Fe -C) với độ cứng thấp và độ dẻo cao.

Hai nét đặc trưng của ủ: nhiệt độ không có quy luật tổng quát và làm nguội với tốc độ chậm để đạt tổ chức cân bằng.

Mục đích: Có nhiều ủ phương pháp ủ mà mỗi phương pháp chỉ đạt được một, hai hoặc ba trong số 5 mục đích sau:

+ Làm giảm độ cứng để dễ tiến hành gia công cắt.

+ Làm tăng độ dẻo để dễ tiến hành rập, cán và kéo thép ở trạng thái nguội.

+ Làm giảm hay làm mất ứng suất bên trong sau các nguyên công gia công cơ khí và đúc, hàn.

+ Làm đồng đều thành phần hóa học trên vật đúc bị thiên tích

+ Làm nhỏ hạt thép nếu nguyên công trước làm hạt lớn.

1.2.3.2. Thường hóa

- Là phương pháp nhiệt luyện gồm nung nóng thép đến trạng thái hoàn toàn Austenit (A3 +(30 - 50oC) hay Acm + (30 - 50oC) giữ nhiệt rồi làm nguội tiếp theo trong không khí tĩnh để Austenit phân hóa thành peclit phân tán hoặc xoocbit với độ cứng tương đối thấp. Ưu điểm của phương pháp này là giải phóng lò ngay sau khi nung.

- Mục đích của thường hóa cũng giống như ủ nhưng thường áp dụng cho các trường hợp sau:

+ Đạt độ cứng thích hợp để gia công cắt đối với thép cacbon thấp (≤ 0,25%C): Loại thép này nếu ủ hoàn toàn sẽ đạt độ cứng quá thấp (< 140-160 HB), quá dẻo, phoi khó gãy nên khó cắt gọt, nếu thường hóa sẽ có độ cứng cao hơn, thích hợp với gia công cắt hơn do phoi giòn hơn, dễ gãy hơn.

+ Làm nhỏ xementit để chuẩn bị cho nhiệt luyện cuối cùng

+ Làm mất xementit II ở dạng lưới của thép sau cùng tích.

+ Khử ứng suất trong thép do gia công áp lực.

Các nét đặc trưng của thường hóa so với ủ

Nhiệt độ nung: giống như ủ hoàn toàn nhưng được áp dụng cho cả thép có nồng độ cacbon %C >0,8 và %C <0,8

Với thép có %C < 0,8%: Tth = A3+ (30  50oC)

Với thép có %C > 0,8%: Tth= Accm+ (30  50oC)

+ Tốc độ nguội: nhanh hơn đôi chút, trong không khí tĩnh nên kinh tế hơn ủ.

+ Tổ chức và cơ tính: tổ chức đạt được là gần cân bằng với độ cứng cao hơn ủ đôi chút

1.2.3.3. Tôi thép

Tôi thép là phương pháp nung nóng thép lên cao quá nhiệt độ tới hạn để làm xuất hiện tổ chức Austenit giữ nhiệt rồi làm nguội nhanh thích hợp để austenit chuyển thành mactenxit hay các tổ chức không ổn định khác với độ cứng cao.

Khi thép được nung nóng để tôi, mục đích lý tưởng nhất là làm sao hoà tan đến mức độ cần thiết các nguyên tố hợp kim để nền có khả năng cứng sau tôi nhưng không làm thô hạt và dòn. Ở nhiệt độ austenite hoá, carbide được hoà tan và nền thì chuyển từ ferrite sang austenite, như vậy C và các nguyên tố hợp kim từ carbide có thể hoà tan được vào nền austenite.

Sau khi tôi, nền không chuyển đổi hoàn toàn thành martensite, một số austenite vẫn còn gọi là austenite dư. Lượng austenite dư tăng khi hàm lượng nguyên tố hợp kim tăng, nhiệt độ tôi tăng và thời gian giử nhiệt kéo dài. Như vậy sau tôi thép có tổ chức tế vi bao gồm martensite, austenite dư và carbide. Tổ chức này không ổn định và tạo ra ứng suất dể gây nứt. Vì thế cần phải xử lý bằng cách nung nóng đến một nhiệt độ nhất định để khử ứng suất và chuyển đổi austenite dư, công đoạn này gọi là ram.

Các nét đặc trưng của tôi như sau

+ Nhiệt độ tôi > Ac1 để có Austenit (có thể giống ủ hoặc thường hóa)

+ Tốc độ làm nguội nhanh làm cho ứng suất nhiệt cũng như tổ chức đều lớn, dễ gây nứt, biến dạng và cong vênh;

+ Tổ chức tạo thành cứng và không ổn định.

Mục đích của tôi thép là:

Nâng cao độ cứng và tính chống mài mòn của thép (kết hợp với ram thấp), nhờ đó kéo dài tuổi thọ của các chi tiết máy chịu mài mòn và tất cả dụng cụ (cắt, biến dạng nguội). Như đã biết, nhờ tôi mà độ cứng đạt được giá trị  cao nhất và nếu chỉ ram thấp (chỉ có tác dụng giảm ứng suất bên trong, không làm giảm độ cứng sau khi tôi) thì thép có khả năng chống mài mòn cao. Tuy nhiên không phải thép nào đem tôi cũng làm tăng được độ cứng và tính chống mài mòn cao theo ý mong muốn.

Nâng cao độ bền và sức chịu tải của chi tiết máy: Sau khi tôi kết  hợp với ram  ở  nhiệt độ cao, tuy độ cứng, tính chống mài mòn giảm đi, song nhờ đó mà mất hoàn toàn ứng suất bên trong và đạt hỗn hợp Ferit - Xê hạt ở các độ phân tán khác nhau sẽ đạt được các kết hợp cơ tính khác nhau từ giới hạn bền, giới hạn đàn hồi cao đến giới hạn chảy cao cùng các đặc tính về độ dẻo, độ dai thích ứng đa dạng với điều kiện làm việc khác nhau của chi tiết máy. Để đạt mục đích này có thể tiến hành tôi cho mọi loại thép cácbon khác nhau. Tuy nhiên các thép cacbon quá thấp, ≤ 0,10%C hiệu quả tăng độ bền thấp, còn khi ≥ 0,6%C do có tính giòn cao nên cũng không được sử dụng rộng rãi cho mục đích này.

Do vậy để đạt độ bền cao mà không bị giòn thường chỉ dùng thép 0,15  0,65 %C qua tôi và ram.

+  Thép đàn hồi: tôi + ram trung bình (0,55  0,65%C).

+  Thép có cơ tính tổng hợp cao nhất: tôi + ram cao (0,3  0,5%C).

Như vậy, hầu hết các chi tiết máy quan trọng làm việc trong những điều kiện nặng nề chịu ma sát, bị mài mòn, chịu tải trọng cao và tất cả dụng cụ đều phải qua nhiệt luyện tôi + ram. Người ta chú ý rất nhiều đến nguyên công tôi có tính chất quyết định này, hơn nữa đây là nguyên công gần như là cuối cùng, được thực hiện trên chi tiết gần như là thành phẩm, lại phải làm nguội nhanh dễ sinh ra biến dạng (khó tránh khỏi), thậm chí có khi nứt, vỡ gây lãng phí nghiêm trọng và phá vỡ đồng bộ sản xuất.

1.2.3.4. Ram thép

Ram là phương pháp nhiệt luyện nung nóng thép đã tôi dưới các nhiệt độ nhiệt độ tới hạn (AC1), giữ nhiệt độ ở một thời gian và làm nguội. Nhằm để mactenxit và austenit dư phân hóa thành các tổ chức thách hợp phù hợp với điều kiện làm việc quy định.

Trạng thái của thép tôi thành Mactenxit: có độ cứng cao nhất song không thể sử  dụng được ngay, vì

+ Thép rất giòn, kém dẻo, dai với ứng suất bên trong lớn, nếu sử dụng ngay sẽ rất nhanh gãy do bị phá hủy giòn.

+ Trong nhiều trường hợp không yêu cầu độ cứng và tính chống mài mòn cao nhất mà cần độ bền cao kết hợp với độ dẻo độ dai khác nhau rất đa dạng.

Mục đích của ram thép là làm giảm hoặc làm mất các ứng suất dư sau khi tôi đến mức cần thiết để đáp ứng điều kiện làm việc lâu dài của sản phẩm cơ khí mà vẫn duy trì cơ tính sau khi tôi.

1.2.3.5 Các phương pháp nhiệt luyện bề mặt

Trong nhiệt luyện thép, hóa bền bề mặt chiếm vị trí quan trọng đặc biệt trong chế tạo động cơ nổ, ôtô, máy kéo, máy công cụ, thủy khí …

Bề mặt chi tiết máy là bộ phận có yêu cầu cao nhất: chịu ứng suất tác dụng lớn nhất, chịu mài mòn khi ma sát, tiếp xúc với môi trường và có thể bị ăn mòn khi làm việc.

Rất nhiều chi tiết yêu cầu bề mặt có độ cứng, tính chống mài mòn cao trong khi đó lõi vẫn bền, dẻo, dai. Muốn vậy phải dùng các cách biến đổi tổ chức của lớp bề mặt theo phương hướng hóa bền (làm tăng cứng).

Trong chế  tạo cơ khí người ta cũng dùng các phương pháp cơ học: phun bi, lắn ép, đập làm biến dạng dẻo, biến cứng nâng cao độ cứng bề mặt thép, song cho hiệu quả không cao, năng suất thấp. Tôi bề mặt và hóa - nhiệt luyện có nhiều ưu điểm hơn

Hóa nhiệt luyện (thấm)

Hóa nhiệt luyện là phương pháp nhiệt làm bão hòa (khuếch tán) vào bề mặt của thép một hay nhiều nguyên tố để làm thay đổi thành phần hóa học, do đó làm thay đổi tổ chức và thính chất của lớp bề mặt theo mục đích nhất định.

Các tác dụng của hóa nhiệt luyện

+ Tăng bền bề mặt chi tiết: Độ cứng bề mặt, độ chống mòn, đọ bền mỏi

+ Tăng khả năng kim loại chống tác dụng của môi trường xâm thực ở nhiệt độ bình thường và nhiệt độ cao: Tăng độ chống ăn mòn, chống xâm thực, độ chịu axit, độ bền nhiệt.

Khi tiến hành hóa nhiệt luyện ta đặt chi tiết vào môi trường có khả năng phân  hóa ra nguyên tử hoạt của các nguyên tố cần thấm rồi nung nóng đến nhiệt độ thích hợp. Có 3 giai đoạn nối tiếp xảy ra:

+ Phân hóa: là quá trình phân tích phân tử, tạo nên nguyên tử hoạt của nguyên tố  cần thấm.

+ Hấp thụ: các nguyên tử hoạt được hấp thụ vào bề mặt thép với nồng độ cao tạo ra sự chênh lệch nồng độ giữa bề mặt và lõi.

+ Khuếch tán: nguyên tử hoạt ở lớp hấp thụ sẽ đi sâu vào bên trong theo cơ chế khuếch tán, tạo nên lớp thấm với chiều sâu nhất định. Khuếch tán là giai đoạn quan trọng nhất vì nó quyết định sự hình thành lớp thấm.

Các phương pháp hóa nhiệt luyện gồm có

+ Thấm cacbon: thấm C là phương pháp hóa nhiệt luyện làm bão hòa (khuếch  tán) C vào bề mặt thép cacbon thấp ( ≤  0,25 %C) làm bề mặt có hàm lượng C cao tới 1,2 %.  Mục đích: Làm bề mặt có độ cứng và tính chống mài mòn cao còn lõi vẫn dẻo và dai nên chi tiết chịu được tải trọng va đập và bề mặt chịu ma sát (với điều kiện là chi tiết sau khi thấm phải được tôi và ram thấp).

+ Thấm Nito: là phương pháp hóa nhiệt luyện bằng cách nung nóng thép đến nhiệt độ 500 – 650oC để thấm bão hòa vào bền mặt của thép nguyên tố nito nhằm mục đích nâng cao bề mặt độ cứng và tính chống mài mòn, tính chịu mỏi hơn hẳn thấm cacbon và tính chống ô xi hóa.

+ Các phương pháp thấm khác như thấm xyanua, thấm kim loại, ...

Tôi bề mặt

Các phương pháp tôi bề mặt đều dựa trên nguyên lý chung là nung nóng thật nhanh bề mặt với chiều sâu nhất định lên nhiệt độ tôi, trong khi đó phần lớn tiết diện (lõi) không được nung nóng. Khi làm nguội nhanh tiếp theo chỉ có bề mặt được tôi cứng, còn lõi không được tôi nên vẫn mềm.

Phương pháp này áp dụng cho thép cacbon trung bình 0,250,55%C.

### 1.2.4 Một ví dụ về nhiệt luyện – nhiệt luyện thép cắt gọt

Tính chất cơ bản của dụng cụ cắt gọt là tác động lực vào phôi nên thép làm dụng cụ cắt gọt có yêu cầu cơ bản là có độ cứng cao, tính chống mài mòn cao.

- Độ cứng cao phải đảm bảo cao hơn hẳn độ cứng của phôi. Tuỳ từng loại phôi, sản phẩm mà có yêu cầu khác nhau về độ cứng tối thiểu.

- Tính chống mài mòn cao để đảm bảo dụng cụ được làm việc lâu dài, gia công khối lượng công việc lớn mà không bị hư hỏng, hoặc làm mất cấp chính xác.

- Độ dai va đập là yếu tố quan tâm thứ yếu: Nhằm đảm bảo cho dụng cụ tránh bị gãy vỡ khi làm việc.

- Tính chịu nhiệt: Do các dụng cụ làm việc với ma sát lớn, sinh nhiều nhiệt trong quá trình làm việc.

Quá trình nhiệt luyện có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất của vật liệu, tuy nhiên đối với thép dụng cụ, các chuyên gia nhiệt luyện đều thống nhất rằng, độ cứng, độ bền và biến dạng là các chỉ tiêu cần quan tâm nhất. Mỗi công đoạn của quá trình nhiệt luyện đều có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, vì vậy hiểu rõ từng công đoạn của quá trình này sẽ giúp chúng ta điều khiển được quá trình nhiệt luyện.

Ví dụ: Nhiệt luyện dao phay cắt với  = 250300 mm

Bảng 1.1. Vật liệu chế tạo dao phay cắt

| Mác thép | Mn, max % | Si (max) % | Cr % | Mo % | V % | W % | C % | Nguyên tố khác (max) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC 6-5-2 | 0,4 | 0,45 | 3,8-4,5 | 4,7-5,2 | 1,7-2 | 6-6,5 | 0,95-1,05 | P,SO=0,03 |

Phác họa chi tiết: Đường kính  = 250300 mm

Hình 1.2 Hình dạng cơ bản của dao phay

Sơ đồ nhiệt luyện

580-590

850

Không khí

Không khí

30’

60-90’

t(oC)

1220-1225

580-590

Không khí

60-90’

Ram khử ứng suất

Ram khử ứng suất

Tôi

4’

Hình 1.3 Chu trình nhiệt luyện của dao phay []

Từ chu trình nhiệt 1.2 ta thấy nhiệt độ trong lò, thời gian tăng nhiệt, giảm nhiệt và giữ nhiệt trong khoảng thời gian bao lâu là rất quan trọng, chỉ cần các thông số này thay đổi một chút là tính chất của các thép này sẽ thay đổi theo, có thể theo chiều hướng tốt lên, cũng có thể thay đổi theo chiều hướng không tốt làm giảm chất lượng của thép. Một điều quan trọng nữa là đối tượng điều khiển của chúng ta cũng phụ thuộc rất nhiều vào các thành phần lá thép cũng như độ dày của các phôi thép này là bao nhiêu lớp mà ta quyết định điều chỉnh lượng nhiêt, cũng như thời gian gia nhiệt sao cho hợp lý. Việc chọn các thép có độ dày mỏng, nhiều lớp hay ít lớp cũng rất quan trọng. Vì đối tượng của chúng ta khác nhau thì hàm truyền đạt cũng khác nhau, các thông số liên quan quan khác nhau, dẫn tới bài toán điều khiển của chúng ta cũng khác nhau. Trên thế giới đã có rất nhiều khoa học nghiên cứu việc lựa chọn các phương pháp điều khiển nhiệt độ trong các lò gia nhiệt, và cũng đã áp dụng rất thành công, đã đưa vào thực tế sản xuất. Tuy nhiên chất lượng của các sản phẩm tạo ra cũng chưa thực sự là hoàn hảo. Hiện nay trên thế giới chỉ ở các nước có công nghệ kỹ thuât cao như Nhật Bản, Mỹ, ... là nghiên cứu nhiệt luyện một cách sâu sắc và cũng đã áp dụng thành công, đóng gói sản phẩm và mang đi chuyển giao công nghệ. Ở Việt Nam chúng ta việc nghiên cứu cũng mới đang bắt đầu, và cũng chưa được áp dụng nhiều vào thực tế.

## 1.3. Thành lập phương trình truyền nhiệt

Xét một vật rắn truyền nhiệt đẳng hướng,  là nhiệt độ của nó tại điểm  ở thời điểm . Nếu tại các điểm khác nhau của vật nhiệt độ khác nhau thì nhiệt sẽ truyền từ điểm nóng hơn  tới điểm nguội hơn. Sự truyền nhiệt đó tuân theo định luật sau: Nhiệt lượng  đi qua một mảnh mặt khá bé  chứa điểm  trong một khoảng  thời gian  tỷ lệ với ,  và đạo hàm pháp tuyến . Tức là

(1.1)

Trong đó  là hệ số truyền nhiệt ( không phụ thuộc vào hướng của pháp tuyến với  vì sự truyền nhiệt là đẳng hướng),  là vectơ pháp của  hướng theo chiều giảm nhiệt độ.

Gọi  là dòng nhiệt, tức là nhiệt lượng đi qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian. Từ  ta suy ra  .

Bây giờ ta lấy trong vật một thể tích tuỳ ý  giới hạn bởi một mặt kín trơn  và xét sự biến thiên của nhiệt lượng trong thể tích đó trong khoảng thời gian từ  đến .Từ  ta suy ra nhiệt lượng qua mặt  vào trong từ thời điểm  đến thời điểm  là     .

Trong đó  là vecvtơ pháp hướng vào trong của mặt . Áp dụng công thức Ostrogradsky để đổi từ tích phân trên mặt   sang tích phân ba lớp ta được

Giả sử rằng trong vật có các nguồn nhiệt, gọi   là mật độ của chúng tức là nhiệt lượng sinh ra hay mất đi trong một đơn vị thể tích của vật và trong một đơn vị thời gian.

Nhiệt lượng sinh ra hay mất đi trong thể tích  từ thời điểm  đến thời điểm  là

Mặt khác ta lại biết rằng nhiệt lượng cần cho thể tích  của vật thay đổi nhiệt độ từ   đến  là

.

Trong đó  là nhiệt dung,  là mật độ của vật.

Vì     nên có thể viết .

Mặt khác  nên ta có

Vì khoảng thời gian  và thể tích  được chọn tuỳ ý, nên tại mọi điểm  của vật và ở mọi thời điểm  biểu thức dưới dấu tích phân đều bằng không  .

Hay                                   (1.2)

Phương trình đó gọi là phương trình truyền nhiệt trong vật đẳng hướng không đồng chất. Nếu vật đồng chất thì  là những hằng số và phương trình có dạng                                                     (1.3)

Trong đó  , . Đó là phương trình truyền nhiệt không thuần nhất. Nếu trong vật không có nguồn nhiệt thì  ta sẽ được phương trình truyền nhiệt thuần nhất:

Nếu ta xét sự truyền nhiệt trên một một vật đồng chất rất mỏng (chỉ khảo sát sự truyền nhiệt theo hai phương) đặt trên mặt phẳng  thì nhiệt độ   tại điểm  ở thời điểm  thoả mãn phương trình truyền nhiệt:

Còn phương trình truyền nhiệt trên một vật đồng chất rất mỏng đặt dọc theo trục  là:

## 1.4. Điều kiện ban đầu và điều kiện biên

Trong vật lý ta biết rằng muốn xác định được nhiệt độ tại mọi điểm trong vật ở mọi thời điểm, ngoài phương trình  ta còn cần phải biết phân bố nhiệt độ trong vật ở thời điểm đầu và chế độ nhiệt độ ở biên  của vật.

Điều kiện biên có thể cho bằng nhiều cách

* Cho biết nhiệt độ tại mỗi điểm  của biên

* Tại mọi điểm của biên  cho biết dòng nhiệt  vậy ta có điều kiện biên

Trong đó  là một hàm cho trước.

* Trên biên  của vật có sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh, mà nhiệt độ của nó là  thì ta có điều kiện biên sau:

Nếu biên   cách nhiệt thì  suy ra  trở thành

Như vậy bài toán truyền nhiệt trong một vật rắn, đồng chất truyền nhiệt đẳng hướng đặt ra như sau: Tìm nghiệm của phương trình  thoả mãn điều kiện đầu    và một trong các điều kiện biên .

## 1.5. Tính toán trường nhiệt độ trong phôi tấm bằng phương pháp giải tích

Giới hạn bài toán là một tấm phẳng có chiều dày 2s, hệ số dẫn nhiệt , có hệ số toả nhiệt từ bề mặt tới môi trường là . Giả thiết đặt gốc toạ độ ở tâm của tấm phẳng, ta có phương trình truyền nhiệt như sau:

(1-10)

Trong đó:u(x,=0) = uo=const

Trong công thức trên:

a- là hệ số dẫn nhiệt độ

u- hàm nhiệt độ của vật

Với tf là nhiệt độ trong không gian lò nung. Để giải phương trình (1-10) ta dùng phương pháp phân ly biến số:

Đặt: u(x,) = ().(x) ta có :

Phương trình (1-10) sẽ tương đương với:

(1-11)

Phương trình (1-11) vế trái là một hàm theo thời gian , vế phải là một hàm theo toạ độ không gian x, do đó chỉ thoả mãn khi cả hai vế đều là hằng số. Ta kí hiệu hằng số này là  k2, vậy từ (1-11) ta có :

,() =ak2()  				              (1-12)

‘’() = k2(x)		                                    (1-13)

Nghiệm tổng quát của (1-12) là :

() = B1exp(ak2)

Nghiệm tổng quát của (1-13) là:

(x) = B2exp(kx) + B3exp(-kx)

Vậy nghiệm của (1-10) là:

u(x, ) = () . (x) = B1exp(ak2).[B2exp(kx) + B3exp(-kx)] 	                         (1-14)

Ta thấy nhiệt độ không thể tăng vô hạn theo thời gian nên k2< 0.

Đặt k2 =-q2 hay k= iq.  (1-14) trở thành .

u(x,) = B1exp(-aq2)[B4cosqx +B5isinqx)				             (1-15)

Cả phần thực và phần ảo của (1-15) đều là nghiệm của phương trình vi phân và tổng các nghiệm cũng là 1 nghiệm. Vậy nghiệm của phương trình có dạng:

u(x,) = C1exp(-aq2)[C2cosqx +C3sinqx]				                         (1-16)

Vì:

nên C3 = 0 . Vậy nghiệm trở thành:

u(x,) = Aexp(-aq2)cosqx						                         (1-17)

Hơn nữa từ điều kiện biên   ta nhận được phương trình đặc trưng:

hay 					                         (1-18)

Trong đó qs = và tiêu chuẩn Biô

Phương trình (1-18) có hàng loạt nghiệm 1, 2, ... n...  các nghiệm này thoả mãn:

1<2 < 3<....     < n

Đặc biệt khi Bi0 thì = 0, , 2,...

Bi thì  = /2,3/2,5/2,...

Ta chập tất cả các nghiệm riêng vì dạng (1-17) với các giá trị khác nhau của  ta được nghiệm tổng quát:

(1-19)

Khi sử dụng các điều kiện đầu đã cho,ta xác định được ẩn số còn lại trong phương trình   (1-17) bằng cách nhân hai vế của phương trình với  , sau đó lấy tích phân theo cận từ x= - s đến x= + s ta có :

(1-20)

Tóm lại nghiệm của  (1-10) là :

(1-21)

Khi ta sử dụng các tổ hợp không thứ nguyên ( hệ tương đối )

là nhiệt độ không thứ nguyên

và hệ số không thứ nguyên

Thời gian  không thứ nguyên (theo tiêu chuẩn Fourier)     ,

Phương trình (1-21) được viết

(1-22)

Thực tế cho thấy khi Fo đủ lớn, số hạng của chuỗi (1-22) giảm rất nhanh. Khi Fo 0,3 ta chỉ cần lấy số hạng đầu tiên của chuỗi mà sai số không vượt quá 1%.

Ngoài phương pháp giải tích người ta còn dùng phương pháp số để giải bài toán dẫn nhiệt tức là dùng phương pháp sai phân

## 1.6. Tính toán trường nhiệt độ trong phôi tấm bằng phương pháp số

Như đã biết việc sử dụng các công cụ giải tích để tính toán các bài toán kĩ thuật có nhiều hạn chế, do đó người ta tìm cách tính gần đúng bằng các phương pháp số. Ở đây xin giới thiệu phương pháp sai phân, trước hết ta xét một số bài toán đơn giản đối với phương trình vi phân thường.

### 1.6.1. Phương pháp sai phân giải bài toán có trị ban đầu

1.6.1.1. Mô hình bài toán

Cho khoảng [x0, X]. Tìm hàm u = u(x) xác định tại [x0, X] và thỏa mãn:

(1.23)

(1.24)

Trong đó f(x,u) là một hàm số cho trước và  là một số cho trước.

Giả sử bài toán (1.23), (1.24) có nghiệm u = u(x) đủ trơn, nghĩa là nó có đạo hàm liên tục đến cấp mà ta cần.

1.6.1.2. Lưới sai phân

Ta chia đoạn [x0, X] thành N đoạn con bằng nhau, mỗi đoạn con dài  bởi các điểm  (hình 1.3). Tập các điểm xi gọi là một lưới sai phân trên [x0, X] ký hiệu là mỗi điểm xi gọi là một nút của lưới, h gọi là bước đi của lưới.

x

x0

x1

x2

xi

xN=X

xi+1

Hình 1.4 Lưới sai phân

Ta sẽ tìm cách tính gần đúng giá trị của nghiệm u(x) tại các nút xi của lưới . Đó là ý tưởng đầu tiên của phương pháp sai phân, còn gọi là phương pháp lưới.

1.6.1.3. Hàm lưới

Đó là những hàm số xác định tại các nút của lưới . Giá trị của hàm lưới v tại nút xi viết là vi.

Một hàm số u(x) xác định tại mọi x  [a,b] sẽ tạo ra hàm lưới u có giá trị tại nút xi là ui = u(xi).

1.6.1.4. Đạo hàm lưới

Xét hàm số v. Đạo hàm lưới tiến cấp một của v, ký hiệu là vx, có giá trị tại nút xi là:

Đạo hàm lưới lùi cấp một của v, ký hiệu , có giá trị tại nút xi là:

Khi h bé thì đạo hàm lưới “xấp xỉ” được đạo hàm thường.

1.6.1.5. Liên hệ giữa đạo hàm và đạo hàm lưới

Giả sử hàm u(x) đủ trơn theo công thức Taylor ta có:

Ta suy ra:

(1.25)

Cũng có:

Do đó:

(1.26)

Ngoài ra với quy ước:

Ta còn có:

Ta suy ra:

Do đó:

(1.27)

Đồng thời:

(1.28)

1.6.1.6. Phương pháp Euler hiện

Trong (1.23) thay  bởi  thì (1.25) cho:

Ta suy ra:

(1.29)

Bỏ qua vô cùng bé  và thay  bởi vi xem là gần đúng của , ta được:						                                    (1.30)

Công thức (1.30) cho phép tính  khi đã biết vi. Dựa vào (1.24) ta đặt thêm điều kiện:								                                    (1.31)

Thì hai công thức (1.30), (1.31) cho phép tính ra tất cả các vi. Phương pháp tính vi bằng (1.30), (1.31) gọi là phương pháp Euler. Sau khi đã có vi ta xem vi là gần đúng của u(xi).

Phương pháp Euler là phương pháp sai phân đơn giản nhất để giải gần đúng bài toán (1.23), (1.24).

Ở đây khi đã biết vi muốn tính vi+1 ta chỉ phải tính giá trị của biểu thức ở vế phải của (1.30), chứ không phải giải một phương trình đại số nào. Vì lẽ đó phương pháp sai phân (1.30), (1.31) thuộc loại phương pháp sai phân hiện. Nó cũng có tên là phương pháp Euler hiện.

1.6.1.7. Phương pháp Euler ẩn

Nếu trong (1.23) thay  bởi  thì (1.26) cho:

Ta suy ra:

(1.32)

Bỏ qua vô cùng bé  và thay u(xi) bởi vi xem là gần đúng của u(xi), ta được:				 		                                    (1.33)

Công thức (1.33) cho phép tính vi khi đã biết vi-1. Thêm điều kiện (1.31) thì các công thức (1.31), (1.33) cho phép tính ra tất cả các vi. Phương pháp tính vi bằng (1.33), (1.31) lại là một phương pháp sai phân khác. Ở đây khi đã biết vi -1 muốn tính ra vi ta phải giải phương trình đại số (1.33) đối với ẩn số vi. Vì lẽ đó phương pháp sai phân này thuộc loại phương pháp sai phân ẩn. Nó cũng có tên là phương pháp Euler ẩn.

1.6.1.8. Phương pháp Crank - Nicolson

Nếu áp dụng (1.27) ta có:

Theo (1.28) ta lại có:

Ta suy ra:

Do đó:

(1.34)

Bỏ qua vô cùng bé  và thay u(xi) bởi vi xem là gần đúng của u(xi), ta được: 			                                    (1.35)

Công thức (1.35) cho phép tính vi+1 khi đã biết vi. Thêm điều kiện (1.31) thì công thức (1.35), (1.31) cho phép tính ra tất cả các vi. Ở đây khi đã biết vi muốn tính ra vi+1 ta phải giải phương trình đại số (1.35) đối với ẩn số vi+1. Vì lẽ đó phương pháp tính vi bằng (1.35), (1.31) thuộc loại phương pháp sai phân ẩn. Nó có tên là phương pháp Crank - Nicolson.

### 1.6.2. Phương pháp sai phân giải bài toán truyền nhiệt một chiều

1.6.2.1. Mô hình bài toán

Cho các số a, b; a < b và T > 0. Xét:

Xét bài toán biên thứ nhất đối với phương trình truyền nhiệt:

Tìm hàm số u(x, t) thỏa mãn:

(1.36)

(1.37)

(1.38)

Trong đó f(x, t), g(x), ga(t), gb(t) là những hàm số cho trước.

Phương trình (1.36) là phương trình Parabolic và gọi phương trình (1.36) là phương trình truyền nhiệt một chiều. Biến x gọi là biến không gian, còn biến t là biến thời gian.

Bài toán (1.36) - (1.38) là một bài toán vừa có điều kiện ban đầu (đó là điều kiện (1.37)), vừa có điều kiện biên (đó là điều kiện (1.38)); Đó là bài toán biên loại một đối với phương trình (1.36).

Giả sử bài toán (1.36) - (1.38) có nghiệm duy nhất đủ trơn trong .

1.6.2.2. Lưới sai phân và hàm lưới

a. Lưới sai phân

Chọn hai số nguyên N > 1 và M  1 và đặt:

Ta chia miền QT thành ô bởi những đường thẳng x = xi, t = tj (Hình 1.4). Mỗi điểm (xi, tj) gọi là một nút, nút điểm (xi, tj) còn được viết gọn là (i, j); h gọi là bước đi theo không gian,  gọi là bước đi theo thời gian.

Tập tất cả các nút tạo thành một lưới sai phân trên .

Lưới trên [a,b] (lưới vi không gian): Tập:

gọi là tập các nút trên [a, b]. Tập:

gọi là tập các nút biên trên [a, b]; nút 0 và nút N là hai nút biên. Tập:  gọi là một lưới sai phân trên [a,b].

tM  =T

tj

x

x0 = a

xN = b

xi

t

0

Hình 1.5 Lưới sai phân và hàm lưới

Lưới trên [0, T] (lưới thời gian): Tập:

gọi là một lưới sai phân trên (0, T]. Tập:

gọi là một lưới sai phân trên [0, T]; nút t0 = 0 là nút ban đầu.

Tập:  là tập các nút trong trên .

Tập: gọi là tập các nút biên trái.

Tập:  gọi là tập các nút biên phải.

Tập: gọi là tập các nút ban đầu.

Như vậy tập:

chính là lưới sai phân trên .

Ta phân lưới sai phân  thành nhiều lớp: Lớp thứ j tạo bởi các nút ứng cùng một giá trị thời gian tj là:

nút (x0, tj) = (a, tj) và (xN, tj) = (b, tj) là hai nút biên.

b. Hàm lưới

Hàm số xác định tại các nút của một lưới nào đó gọi là một hàm lưới. Giá trị của hàm lưới v tại nút (i, j) viết là . Các giá trị của hàm lưới v tại các nút của lớp  tạo thành hàm lưới  xác định trên . Ta có:

Trong tập các hàm lưới này ta xét hai loại chuẩn:

;

Mỗi hàm số u(x, t) xác định trên  có giá trị tại (i, j) là u(xi, tj) và tạo ra hàm lưới u xác định bởi .

1.6.2.3. Xấp xỉ các đạo hàm

Áp dụng công thức Taylor

Ta có:

(1.39)

(1.40)

(1.41)

(1.42)

(1.42a)                   (1.43)

Như vậy, ta có nhiều cách xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng (1.36). Từ đó ta suy ra nhiều phương án khác nhau thay thế bài toán vi phân bởi bài toán sai phân.

1.6.2.4. Phương pháp sai phân hiện (cổ điển)

Mục đích của phương pháp là  tìm cách tính  tại mọi nút  Sử dụng  (1.39), (1.42) ta suy ra:

(1.44)

Do đó để có 	, dựa vào (1.44), (1.37), (1.38) ta viết bài toán sai phân sau đây thay thế cho bài toán vi phân (1.36), (1.37), (1.38):

(1.45)

(1.46)

(1.47)

Mỗi phương trình (1.45) chứa một ẩn  ở lớp trên j + 1 và ba ẩn  ở lớp dưới j theo sơ đồ Hình 1.3.

Đặt  ta giải (1.45) ra ẩn :

(1.48)

Điều kiện (1.46) cho  ở lớp 0.

Điều kiện (1.47) cho  và  ở hai nút biên (0,j) và (N, j) của .

Như vậy phương trình (1.45) tức (1.48) và điều kiện biên (1.47) cho phép tính  ở lớp trên j + 1 khi biết  ở lớp dưới j mà không phải giải một hệ phương trình đại số nào.

Cho nên phương pháp (1.45), (1.46), (1.47) gọi là phương pháp sai phân hiện; nó còn có tên là phương pháp sai phân hiện cổ điển giải bài toán (1.36) - (1.38). Nó có sơ đồ ở hình 1.5. Sơ đồ này gọi là sơ đồ hiện bốn điểm.

t

j-1

j

j+1

xi-1

xi

xi+1

x

Hình 1.6 Sơ đồ hiện bốn điểm

1.6.2.5. Phương pháp ẩn (cổ điển)

Áp dụng (1.40), (1.42) ta có:

(1.49)

Để có , ta viết bài toán sai phân sau đây thay cho bài toán vi phân:	                                     (1.50)

(1.51)

(1.52)

t

j-1

j

j+1

xi-1

xi

xi

xi+1

x

Hình 1.7 Sơ đồ ẩn bốn điểm

Mỗi phương trình (1.50) chứa ba ẩn  ở lớp trên j +1 và một ẩn  ở lớp dưới j theo sơ đồ ở hình 1.6.

Cũng như trên đặt , khi đó (1.50) viết:

(1.53)

Tác dụng của các điều kiện (1.51), (1.52) cũng như ở phương án hiện: Chúng cho . Nhưng ở đây khi biết  ở lớp j muốn tính  ở lớp j + 1 ta phải giải hệ đại số tuyến tính (1.53) đối với . Theo nghĩa đó ta nói phương pháp sai phân (1.50), (1.51), (1.52) là một phương pháp ẩn. Nó còn có tên là phương pháp ẩn cổ điển. Nó có sơ đồ ở hình 1.6. Sơ đồ này gọi là sơ đồ ẩn bốn điểm.

Hệ (1.53) là một hệ ba đường chéo có thể giải bằng phương pháp truy đuổi.

1.6.2.6. Phương pháp Crank - Nicolson (6 điểm đối xứng)

Áp dụng (1.41), (1.44) ta có:

(1.54)

Để có , ta viết bài toán sai phân thay thế cho bài toán vi phân:

(1.55)

(1.56)

(1.57)

Mỗi phương tình (1.55) chứa ba ẩn  ở lớp trên j + 1 và ba ẩn  ở lớp dưới j theo sơ đồ ở hình 1.7

Sơ đồ hình 1.7 gọi là sơ đồ 6 điểm đối xứng hay sơ đồ Crank - Nicolson.

Đặt , phương trình (1.55) viết:

(1.58)

trong đó:

(1.59)

Các điều kiện (1.56), (1.57) cho .

xi-1

xi

xi

xi+1

x

t

j-1

j

j+1

Hình 1.8 Sơ đồ Crank - Nicolson

Khi biết  ở lớp j, phương trình (1.55) tức (1.58) cho phép tính  nhưng phải giải một hệ đại số tuyến tính đối với . Đây là một phương pháp ẩn.

## 1.7. Kết luận chương 1

Trong chương này,tác giả đã trình bày khái quát chung về điều khiển nhiệt độ, yêu cầu công nghệ của quá trình điều khiển nhiệt độ, các khái niệm cơ bản về nhiệt luyện, các tác dụng cơ bản của nhiệt luyện, các phương pháp nhiệt luyện cơ bản cùng một ví dụ về nhiệt luyện. Từ các tìm hiểu này, với mục tiêu tìm hiểu quá trình nhiện luyện chi tiết cơ khí dạng phôi tầm, tác giả đã đi thành lập phương trình truyền nhiệt trong phôi tấm. Phương trình truyền nhiệt trong thép tấm chính là một phương trình vi phân đạo hàm riêng (partial differential equations). Việc tính toán trường nhiệt trong thép tấm chính là ta phải đi giải phương trình trên với các điều kiện cụ thể. Trong nội dụng chương này, tác giả đã giới thiệu công cụ toán học với hai phương pháp là giải tích và phương pháp số để giải bài toán.

Hạn chế của các phương pháp giới thiệu là khó khăn cho việc thực hiện các bài toán điều khiển vì với các phương pháp thiết kế điều khiển hiện nay để thiết kế bộ điều khiển đơn giản và dễ dàng, ta thườn cần phải biết hàm truyền của đối tượng chính vì vậy trong nội dung chương tiếp theo, tác giả giới thiệu một phương pháp xây dựng mô hình phôi tấm sử dụng dạng hàm truyền.

# CHƯƠNG 2.

# XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỦA BÀI TOÁN

# ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

## 2.1. Xây dựng mô hình toán học của đối tượng điều khiển

Xây dựng mô hình toán học của đối tượng điều khiển là bước đầu tiên cũng là phần quan trọng nhất của bài toán điều khiển. Vậy ta đặt ra câu hỏi mô hình toán học của đối tượng là gì ?

Mô hình toán học là một hình thức biểu diễn lại những hiểu biết của ta về hệ thống một cách khoa học nhằm phục vụ mục đích mô phỏng, phân tích và tổng hợp bộ điều khiển cho hệ thống. Không thể điều khiển một hệ thống mà không hiểu biết gì về hệ thống.

Đối tượng có 2 loại cơ bản là đối tượng có tính tự cân bằng và đối tượng không tự cân bằng nên cũng có hai loại thuật toán để xác định hàm truyền.

Tính tự cân bằng là khả năng của đối tượng sau khi có nhiễu tác động phá vỡ trạng thái cân bằng thì nó sẽ tự hiệu chỉnh để trở lại trạng thái cân bằng mà không có sự tác động từ bên ngoài. Đối tượng có tính tự cân bằng gọi là đối tượng tĩnh.

### 2.1.1 Các phương pháp xác định đặc tính động học của đổi tượng điều khiển

Xác định đặc tính động học của đối tượng là bước đầu tiên phải thực hiện khi giải quyết một bài toán điều khiển bởi vì ta chỉ có thể phân tích, tổng hợp cho hệ thống khi biết được mô hình của đối tượng. Kết quả của công việc xác định đặc tính động học của đối tượng là đưa ra được mô hình toán học mô tả cho đối tượng. Với một mô hình toán học của đối tượng càng chính xác thì ta càng có nhiều cơ hội để xác định được một bộ điều khiển có chất lượng như ý muốn. Có nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện công việc này nhưng thường được phân chia các phương pháp mô hình ra hai loại chính :

1. Phương pháp lý thuyết: là phương pháp thiết lập mô hình dựa trên các định luật có sẵn về quan hệ vật lý bên trong và quan hệ giao tiếp với  môi trường bên ngoài của hệ thống. Các quan hệ này được mô tả theo quy luật lý-hoá, quy luật cân bằng,… dưới dạng những phương trình toán học. Tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng có thể được xác định bằng phương pháp này bởi vì sự hiểu biết của con người về đối tượng  không phải là đầy  đủ. Đó là lý do người ta thường dùng các phương pháp thực nghiệm hơn hoặc là dùng kết hợp cả hai phương pháp.

2. Phương pháp thực nghiệm: Trong các trường họp mà ở đó sự hiểu biết về những quy luật giao tiếp bên trong hệ thống cùng về mối quan hệ giữa hệ thống với

môi trường bên ngoài không đầy đủ để có thể xây dựng một mô hình hoàn chỉnh, nhưng  ít  nhất  từ  đó  có  thể  cho  biết  các  thông  tin  ban  đầu  về  dạng  mô  hình để khoanh vùng lớp (hay tập hợp lớp) các mô hình thích hợp cho hệ thống thì ta phải áp dụng phương pháp thực nghiệm để xây dựng một hệ thống bằng cách tìm một mô hình thuộc lớp mô hình thích hợp đó trên cơ sở quan sát tín hiệu vào ra sao cho sai lệch giữa nó với hệ thống so với mô hình khác là nhỏ nhất. Phương pháp thực nghiệm đó được gọi là nhận dạng hệ thống điều khiển.

Đầu tiên ta có thể dùng các phương pháp lý thuyết để xác định sơ bộ dạng của mô hình đối tượng. Sau đó ta dùng các tín hiệu chuẩn (như tín hiêu bậc thang, tín hiệu xung dirăc, tín hiệu điều hoà …) đưa vào đầu vào của đối tượng điều chỉnh và tiến hành ghi lại tín hiệu ở đầu ra. Dựa vào phản ứng của đối tượng với tín hiệu đầu vào mà ta có thể xác định mô hình đối tượng của nó. Sau khi xác định được mô hình đối tượng ta phải kiểm tra lại độ chính xác của mô hình bằng cách so sánh phản ứng của mô hình và đối tượng thực khi chúng có cùng một tác động kích thích đầu vào. Nếu sai số giữa mô hình đối tượng và đối tượng thực nằm trong giới hạn cho phép thì được chấp nhận còn nếu sai số vượt quá giới hạn thì ta lại phải điều chỉnh lại các thông số của mô hình đối tượng. Nếu việc thay đổi thông số chưa đem lại kết quả như ý thì ta phải quay về làm lại mọi việc từ bước đầu.

Phương pháp nhận dạng thường được sử dụng nhất là nhận dạng thực nghiệm chủ động, tức là ta đặt vào đầu vào của đối tượng một nhiễu là một tín hiệu chuẩn sau đó ghi lại phản ứmg của đối tượng.

### 2.1.2 Mô hình lò điện trở trên quan điểm điều khiển

Lò điện trở là một thiết bị biến đổi điện năng thành nhiệt năng thông qua phần tử phát nhiệt là dây đốt. Khi dòng điện chạy qua dây đốt, dây đốt sẽ phát nóng và phát nhiệt theo hiệu ứng Jun.

Q - Lượng nhiệt tính bằng Jun (J)

I - Dòng điện tính bằng Ampe (A)

R - Điện trở tính bằng Ôm

t - Thời gian tính bằng giây (s)

Sau khi dây đốt được đốt nóng, nhiệt được truyền đi bằng bức xạ đối lưu, dẫn nhiệt, năng lượng được dẫn tới vật gia nhiệt. Lò điện trở thường được dùng trong cả công nghiệp và dân dụng. Trong công nghiệp thường để nung nhiệt luyện, nấu chảy kim loại màu.

Ta có nhiều cách phân loại lò điện trở:

Theo nhiệt độ làm việc của lò ta phân ra

- Lò nhiệt độ thấp    (t <650 0C )

- Lò có nhiệt độ trung bình (t =650 ÷ 1200 0C )

- Lò có nhiệt độ cao     (t >1200 0C )

Theo nơi dùng có

- Lò dùng trong công nghiệp

- Lò dùng trong thí nghiệm, trong dân dụng

Theo đặc tính làm việc

- Lò làm việc liên tục

- Lò làm việc gián đoạn

Theo mục đích sử dụng: lò tôi, lò ram, lò nung, lò ủ.

- Lò làm việc liên tục là được cấp điện liên tục, nhiệt độ lò được giữ ổn định ở một giá trị nào đó sau quá trình khởi động lò:

Khi khống chế nhiệt độ bằng cách đóng cắt nguồn nhiệt độ sẽ giao động quanh giá trị nhiệt độ cần ổn định.

Mỗi lò điện trở có một dung lượng khác nhau. Dung lượng của lò điện trở là khả năng tích trữ năng lượng nhiệt trong buồng lò, nó được đặc trưng bằng hệ số dung lượng.

Hệ số dung lượng là nhiệt lượng cung cấp hoặc tiêu thụ của lò để nó tăng hoặc giảm nhiệt độ đi 10c.

Tốc độ tăng nhiệt của buồng lò không chỉ phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho phần tử nung mà còn phụ thuộc vào cấu trúc của buồng lò, nghĩa phụ thuộc vào điều kiện trao đổi nhiệt.

Về mặt lí thuyết điều khiển tự động ta thấy lò điện trở có những đặc điểm như sau:

a, Quán tính nhiệt của lò lớn, sự thay đổi nhiệt trong lò xảy ra chậm. Lò có hệ số dung lượng lớn thì độ trễ càng lớn.

b, Nhiệt độ buồng lò không hoàn toàn đồng đều nên việc xác định nhiệt độ còn phụ thuộc vào vị trí, đặt bộ cảm biến nhiệt độ (Thermocouple).

c, Biến thiên nhiệt độ lò có tính chất tự cân bằng. Nhờ tính chất này, khi mất cân bằng giữa lượng cung cấp và lượng tiêu thụ thì nhiệt độ lò có thể tiến tới một giá trị xác lập mới mà không cần tham gia của máy điều chỉnh.

d, Các dây đốt cần thoả mãn các yêu cầu sau;

+ Chịu được nhiệt độ cao.

+ Có đủ độ bền cơ, lý, hóa ở môi trường làm việc lớn.

+ Có điện trở suất lớn vì nếu điện trở suất nhỏ sẽ đẫn đến dây dài khó bố trí trong lò hoặc tiết diện dây phải nhỏ, không bền.

+ Hệ số nhiệt điện trở nhỏ để ít thay đổi theo nhiệt độ, đảm bảo công suất lò.

+ Chậm già hoá để tăng tuổi thọ. Tuy nhiên các dây đốt vẫn bị thay đổi điện trở theo nhiệt độ nên đặc tính của lò là phi tuyến. Mặt khác các dây đốt vẫn bị già hoà theo thời gian nên khả năng toả nhiệt cũng bị thay đổi, như vậy sẽ làm thay đổi tham số hàm truyền của đối tượng.

## 2.2. Xây dựng mô hình tính toán nhiệt độ của thép tấm

### 2.2.1 Đặt vấn đề

Yêu cầu cần thiết đặt ra trong kỹ thuật là phải điều khiển được nhiệt độ của lò gia nhiệt theo yêu cầu nhiệt độ của phôi nung, có như vậy mới đảm bảo những yêu cầu công nghệ đặt ra với phôi nung. Mục đích chủ yếu của mô hình nung là cho thông số về diễn biến nhiệt độ trên bề mặt vật và theo tiết diện thép tấm trong cả quá trình gia nhiệt ... Tuy nhiên trên thực tế có nhiều thông số công nghệ của đối tượng cần điều khiển mà ta không thể đo trực tiếp được. Vì vậy ta phải đặt ra xây dựng mô hình tính toán biết vỏ tìm lõi. Ta có thể xây dựng mô hình bằng hai phương pháp đó là phương pháp số và xây dựng mô hình bằng phương pháp mô hình hàm truyền.

Phương pháp xây dựng mô hình toán để tính toán nhiệt độ trong thép tấm bằng phương pháp số chính là giải bằng phương pháp sai phân, dùng lưới sai phân để giải bài toán. Phương pháp xây dựng mô hình toán bằng phương pháp hàm truyền là dựa trên sự tính toán và các thông số của phôi tấm để lập hàm truyền đạt của phôi tấm để giải bài toán.

Tóm lại, mô hình nói trên dùng để lấy thông tin về nhiệt độ của phôi nung trong lò nung tĩnh, và càng có ý nghĩa trong lò nung mà phôi nung chuyển động liên tục. Mô hình có nhiệm vụ phải tính ra nhiệt độ trung bình của vật khi biết nhiệt độ của khí trong lò, hoặc tính ra phân bố nhiệt độ lò theo giản đồ nhiệt độ yêu cầu của phôi nung với các ràng buộc cho trước. Trong nội dung đề tài này, tác giả lựa chọn xây dựng mô hình tính toán nhiệt độ thép tấm theo mô hình hàm truyền.

### 2.2.2 Xây dựng mô hình tính toán nhiệt độ thép tấm theo mô hình hàm truyền

Trong công nghệ nung kim loại thường có những yêu cầu sau:

- Nung đạt nhiệt đô yêu cầu. Ở đây theo quy ước thường dùng, đó là nhiệt độ cuối cùng của bề mặt phôi kim loại trước khi ra lò.

- Đạt độ đồng nhiệt cho phép. Độ đồng nhiệt này không chỉ theo tiết diện mà còn theo chiều dài và theo chu vi phôi.

Ngoài ra còn có các chỉ tiêu khác như nung sao cho kim loại ít bị ôxy hoá (giảm thiểu lượng xỉ nung), nung với tốc độ hạn chế để giảm ứng suất nhiệt trong vật nung ...

Tuy nhiên dù nung trong điều kiện nào, việc theo dõi được sự phân bố nhiệt độ trong phôi trong quá trình gia công nhiệt (quá trình quá độ khi nung) là một trong những vấn đề quan trọng nhất để kiểm tra chất lượng sản phẩm nung. Sự phân bố này rất khó đo trực tiếp mà thông thường chỉ được xác định một cách gần đúng theo các thuật toán mô phỏng mà ta thường gọi là mô hình tính phân bố nhiệt độ.

Mục đích chủ yếu của mô hình nung là cho thông số về diễn biến nhiệt độ trên bề mặt và theo tiết diện của thỏi trong quá trình nung.

Bài toán đơn giản hóa nếu như ta có thể đo trực tiếp nhiệt độ thực tế của mặt trên và mặt dưới thỏi khi nung trong lò. Nhưng hiện nay ta chưa có một dụng cụ đo nào đáng tin để đo trực tiếp và lâu dài nhiệt độ thỏi trong lò nhất là khi mặt thỏi bị phủ một lớp xỉ nung dầy. Đồng thời việc đặt cho mỗi thỏi nung một cảm biến nhiệt độ là không thuận lợi cho quá trình sản xuất thực tế. Ở đây để tính toán sự phân bố nhiệt độ trong thỏi ta dùng phương trình truyền nhiệt với điều kiện biên loại ba; nghĩa là biết nhiệt độ môi trường bao quanh thỏi. Cần chú ý rằng nhiệt độ môi trường theo hướng chiều cao lò không phải là không đổi. Vì khi điều khiển lò thực tế các cặp nhiệt điện được đặt trên nóc và hai bên tường, cho nên cần nối sao cho ta nhận được nhiệt độ trung bình của lò, là đại lượng thường dùng để tính toán nhiệt độ cho lò.

Sự truyền nhiệt ở đây sẽ gồm có hai bước:

Bước 1: Bài toán truyền nhiệt bên ngoài, từ nhiệt độ lò ta tính được nhiệt độ bề mặt của vật. Tùy theo dạng truyền nhiệt đối hay bức xạ, song trong trường hợp này truyền nhiệt bức xạ là chủ yếu, sự truyền nhiệt đối lưu sẽ được tính đến bằng một hệ số hiệu chỉnh.

Bước 2: Bài toán truyền nhiệt trong thỏi, nghĩa là sự truyền nhiệt từ mặt ngoài vào trong thỏi nung. Có thể nung một mặt hoặc hai mặt. Sự truyền nhiệt ở đây chính là dẫn nhiệt.

d

, T(t)

Tf(t)

Nguồn nhiệt

Hình 2.1 Mô hình thép tấm một lớp

Xét một lò gia nhiệt đốt một phía như hình vẽ (hình 2.1). Giả thiết thể tích buồng lò nhỏ, coi nhiệt độ trong lò là như nhau. Nếu bỏ qua sự truyền nhiệt qua đầu và cạnh của tấm kim loại phẳng, rộng đủ lớn với các thông số sau:

Hệ số dẫn nhiệt của tấm : W/m.K

Hệ số truyền nhiệt của tấm  α: W/

Chiều dài    a (mét)

Chiều rộng b (mét)

Chiều dày   d (mét)

Khối lượng riêng : Kg/

Nhiệt dung riêng  c: J/kg.K

Diện tích bề mặt tiếp xúc A=a*b  ()

Ta coi phôi là một đối tượng động học và được chia thành n lớp. Đối tượng động học này có lượng vào là nhiệt độ trong không gian lò; lượng ra là nhiệt độ của lớp dưới cùng. Việc chọn n bằng bao nhiêu tuỳ thuộc độ “Dày” của tấm và độ chính xác yêu cầu.

2.2.2.1. Xây dựng mô hình hàm truyền đối với vật mỏng

Vật mỏng là vật có hệ số BIO<0,25; [2], trong trường hợp này ta coi phôi tấm như có 1 lớp (n=1). Mô hình đối tượng được xây dựng như sau:

Dòng nhiệt chảy vào là :

Với                              (2.1)

Do không có nhiệt chảy ra nên lượng nhiệt tích vào vật là:

Trong đó C=c.m                              (2.2)

Vậy ta có phương trình cân bằng nhiệt:

(2.3)

Sử dụng phép biến đổi Laplace ta có

Đặt

Khi đó vật mỏng sẽ được mô tả bởi hàm truyền:

(2.4)

2.2.2.2. Xây dựng mô hình hàm truyền khi thép tấm được chia thành 2 lớp (n=2)

Tf(t)

Nguồn nhiệt

d/2

d/2

1, T1(t)

2, T2(t)

Hình 2.2 Mô hình thép tấm 2 lớp

Dòng  nhiệt chảy vào lớp 1 là:

(2.5)

Với

Dòng nhiệt chảy ra lớp 1 hay cũng là dòng nhiệt chảy vào lớp 2

(2.6)

Vậy phương trình cân bằng nhiệt là:

(2.7)

Xuất phát từ phương trình  ta có:

Suy ra hàm truyền của lớp thứ 2:

(2.8)

Xuất phát từ phương trình  ta có :

Suy ra hàm truyền lớp 1

(2.9)

(2.10)

2.2.2.3. Xây dựng mô hình hàm truyền khi thép tấm được chia thành 3 lớp (n=3)

Tf(t)

Nguồn nhiệt

d/3

d/3

d/3

1, T1(t)

2, T2(t)

3, T3(t)

Hình 2.3 Mô hình thép tấm 3 lớp

Dòng nhiệt chảy vào lớp 1 là:

(2.11)

Dòng nhiệt chảy ra lớp 1 (cũng chính là dòng nhiệt chảy vào lớp 2)

(2.12)

Dòng nhiệt chảy ra lớp 2 (cũng chính là dòng nhiệt chảy vào lớp 3)

(2.13)

Do không có nhiệt chảy ra lớp 3 nên từ (2.11), (2.12), (2.13). Ta có phương trình cân bằng nhiệt:

(2.14)

Xuất phát từ phương trình (2.14c) ta xây dựng được hàm truyền của lớp thứ 3

(2.15)

Xuất phát từ phương trình (2.14b) ta xây dựng được hàm truyền của lớp thứ 2

(2.16)

Xuất phát từ phương trình (2.14a) ta xây dựng được hàm truyền của lớp thứ 1

(2.17)

2.2.2.4. Xây dựng mô hình hàm truyền khi thép tấm được chia thành 4 lớp (n=4)

Tf(t)

Nguồn nhiệt

d/4

d/4

d/4

d/4

1, T1(t)

2, T2(t)

3, T3(t)

4, T4(t)

Hình 2.4 Mô hình thép tấm 4 lớp

Dòng nhiệt chảy vào lớp 1 là

(2.18)

Dòng nhiệt chảy ra lớp 1 (cũng chính là dòng nhiệt chảy vào lớp 2)

(2.19)

Dòng nhiệt chảy ra lớp 2 (cũng chính là dòng nhiệt chảy vảo lớp 3)

(2.20)

Dòng nhiệt chảy ra lớp 3(cũng chính là dòng nhiệt chảy vào lớp 4)

(2.21)

Do không có nhiệt chảy ra ở lớp 4 nên từ (2.18), (2.19), (2.20), (2.21) ta có hệ phương trình cân bằng nhiệt:

(2.22)

Xuất phát từ phương trình (2.22d) ta xây dựng được hàm truyền của lớp thứ 4

(2.23)

Xuất phát từ phương trình (2.21c) ta xây dựng được hàm truyền của lớp thứ 3

(2.24)

Xuất phát từ phương trình (2.22b) ta xây dựng được hàm truyền của lớp thứ 2

(2.25)

Xuất phát từ phương trình (2.22a) ta xây dựng được hàm truyền của lớp thứ nhất:

(2.26)

2.2.2.5. Xây dựng mô hình hàm truyền khi thép tấm đựơc chia thành n lớp

Tf(t)

Nguồn nhiệt

d/n

d/n

d/n

1, T1(t)

2, T2(t)

n, Tn(t)

...

...

Hình 2.5 Mô hình thép tấm n lớp

.

.

.

Hay:

## 2.3. Ví dụ tính toán hàm truyền từng lớp khi chia phôi thành 1 lớp và 3 lớp

Lấy vật liệu là thép tấm với các thông số như sau :

Hệ số dẫn nhiệt của tấm =55.8 w/m.K (Ở đây coi hệ số dẫn nhiệt của tấm là hằng số)

Khối lượng riêng: =7800kg/

Nhiệt dung riêng c=460 j/kg.K

Hệ số truyền nhiêt =335 w/

Chiều dài tấm a=60 cm=0.6 m

Chiều rộng tấm b =30 cm =0.3 m

Chiều dày tấm d =6 cm =0.06 m

Diện tích bề mặt tấm : A=a*b =0.6*0.3 =0.18

- Giả sử coi tấm thép là 1 lớp :

Khi đó sự truyền nhiệt qua tấm là truyền nhiệt đối lưu :

Thể tích của thép tấm là : V=0.6*0.3*0.06 = 0.0108

Khối lượng thép tấm là : m=V* =0.0108*7800 =84.34 kg

C =m*c =84.24*460 =38750.04

Hàm truyền đối tượng là

Thay số ta đươc:

- Giả sử coi tấm thép là 2 lớp:

Khi đó chiều dày mỗi lớp là  d/2=0.06/2 = 0.03 m

Thể tích mỗi lớp thép tấm là: V1=V2=0.6*0.3*0.03=0.0054

Khối lượng mỗi lớp thép tấm là: m1 =m2 =V1* =0.0054*7800 =42.12 kg

C1 =C2 =m1*c =42.12 *460 = 19375.2

Hàm truyền từng lớp của đối tượng là :

- Giả sử coi tấm thép là 3 lớp

Khi đó chiều dày mỗi lớp là d/3=0.06/3 = 0.02 m

Thể tích mỗi lớp thép tấm là: V1=V2=V3 =0.6*0.3*0.02 = 0.0036

Khối lượng mỗi lớp thép tấm là: m1=m2=m3 =V1*=0.0036*7800=28.08 kg

C1=C2=C3 =m1*c =28.08*460 =12916.8

Hàm truyền từng lớp của đối tượng là :

## 2.4. Kết quả mô phỏng cho bộ quan sát nhiệt độ

- Khi coi tấm phôi là 1 lớp:

Hình 2.6 Bộ quan sát thép tấm một lớp

Hình 2.7 Đáp ứng đầu ra của mô hình thép tấm một lớp

- Khi coi tấm phôi là 2 lớp:

Hình 2.8 Bộ quan sát thép tấm hai lớp

Hình 2.9 Đáp ứng đầu ra của mô hình thép tấm hai lớp

- Khi coi tấm phôi là 3 lớp ta có :

Hình 2.10 Bộ quan sát thép tấm ba lớp

Hình 2.11 Đáp ứng đầu ra của mô hình thép tấm ba lớp

## 2.5. Kết luận

Dựa trên các định luật về truyền nhiệt, các phương trình cân bằng nhiệt tác giả đã xây dựng được mô hình hàm truyền cho thép tấm 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, từ đó tổng quát hóa ta đã xây dựng được mô hình hàm truyền của thép tấm khi được chia thành n lớp. Đây chính là những mô hình quan sát nhiệt độ được mô tả toán học dưới dạng hàm truyền. Những mô hình quan sát này sẽ cho ta xác định được nhiệt độ tại một điểm bất kì ở một thời điểm bất kì. Đây cũng chính là cơ sở cho việc điều khiển trường nhiệt độ trong thép tấm thỏa mãn một công nghệ đặt ra.

# CHƯƠNG 3.

# THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TRONG THÉP TẤM

Để điều khiển nhiệt độ trong thép tấm, có nhiều phương pháp điều khiển khác nhau như điều khiển PID, điều khiển mờ, điều khiển mờ - nơ ron, ... Trong nội dung luận văn này, tác giả lựa chọn điều khiển nhiệt độ thép tấm theo phương pháp điều khiển mờ.

## 3.1. Giới thiệu bộ điều khiển mờ

-Cấu trúc của bộ điều khiển mờ

Hình 3.1 Bộ điều khiển mờ cơ bản

Các bộ điều khiển mờ được thiết kế dựa trên logic mờ được gọi là bộ điều khiển mờ (FLC : Fuzzy Logic Control)

- Bộ điều khiển mờ cơ bản

Bộ điều khiển mờ cơ bản có dạng như  hình 3.1 gồm 3 khối:

Khối 1: làm mờ hoá

Khối 2: xác định luật hợp thành

Khối 3: Giải mờ

Bộ điều khiển mờ cơ bản gồm ba khâu chính là khâu mờ hoá, thiết bị thực hiện luật hợp thành và khâu giải mờ.

Hình 3.2. Bộ điều khiển mờ động

-  Bộ điều khiển mờ động

Do bộ điều khiển mờ cơ bản chỉ có khả năng xử lý các giá trị tín hiệu hiện thời nên nó thuộc nhóm các bộ điều khiển mờ tĩnh. Tuy vậy, để mở rộng miền ứng dụng của chúng vào các bài toán điều khiển động, các khâu động học cần thiết sẽ được nối thêm vào bộ điều khiển mờ cơ bản hình 3.2. Các khâu động có nhiệm vụ cung cấp thêm cho bộ điều khiển mờ có bản các giá trị đạo hàm hay tích phân của tín hiệu. Cùng với các khâu động bổ sung này, bộ điều khiển mờ cơ bản sẽ được gọi là bộ điều khiển mờ động.

-  Ưu điểm nhược điểm của điều khiển mờ

- Khối lượng công việc thiết kế giảm đi nhiều do không cần sử dụng mô hình đối tượng trong việc tổng hợp hệ thống.

- Bộ điều khiển mờ dễ hiểu hơn so với các bộ điều khiển khác và dễ dàng thay đổi.

- Đối với các bài toán thiết kế có độ phức tạp cao, giải pháp dùng bộ điều khiển mờ cho phép giảm khối lượng tính toán và giảm giá thành sản phẩm.

- Trong nhiều trường hợp bộ điều khiển mờ làm việc ổn định hơn, bền vững hơn và chất lượng điều khiển cao hơn.

- Điều khiển mờ có thể sử dụng cho các hệ thống không cần biết chính xác mô hình đối tượng.

- Vì hệ thống điều khiển mờ gần với nguyên lý điều khiển của con người (con người không có các cảm biến để cảm nhận chính xác đối tượng),  do đó các bộ cảm biến sử dụng có thể không cần độ chính xác cao.

+ Việc nghiên cứu về lý thuyết đối với lý thuyết mờ chưa thật hoàn thiện (tính ổn định, tính phi tuyến, tối ưu).

+ Cho đến nay chưa có nguyên tắc chuẩn mực cho việc thiết kế cũng như chưa thể khảo sát tính ổn định, tính bền vững, chất lượng, quá trình quá độ cũng như quá trình ảnh hưởng của nhiễu cho các bộ điều khiển mờ.

- Không thiết kế hệ điều khiển mờ cho các bài toán mà hệ điều khiển kinh điển có thể dễ dàng thực hiện được như các bộ điều khiển P, PI, PD, PID.

- Hạn chế sử dụng điều khiển mờ cho các hệ thống cần đảm bảo độ an toàn cao do những yêu cầu về chất lượng và mục đích của hệ thống điều khiển mờ chỉ có thể xác định và đạt được qua thực nghiệm.

- Hệ thống điều khiển mờ là hệ thống điều khiển mang tính chuyên gia, gần với nguyên lý điều khiển của con người, do đó người thiết kế phải hoàn toàn đủ hiểu biết và kinh nghiệm về hệ thống cần điều khiển mới có thể thiết kế được hệ điều khiển mờ.

- Mờ hoá

Mờ hoá được định nghĩa như là sự ánh xạ (sự làm tương ứng), từ tập mờ các giá trị thực  x*  U thành các giá trị mờ A’  U, nguyên tắc chung việc thực hiện mờ hoá là:

- Từ tập giá trị thực x đầu vào sẽ tạo ra tập mờ A’ với hàm liên thuộc có giá trị đủ rộng tại các điểm rõ x

- Nếu có nhiễu ở đầu vào thì việc mờ hoá sẽ góp phần khử được nhiễu

- Việc mờ hoá phải tạo điều kiện đơn giản tính toán cho sau này

- Có 3 phương pháp mờ hoá:

+   Mờ hoá đơn vị (Singleten fuzzifier) là từ các điểm giá trị thực x U lấy các giá trị đơn vị của tập mờ A’ nghĩa là hàm liên thuộc dạng:

+ Mờ hoá Gaus (Gaussian fuzzifier) : là từ các điểm giá trị thực x* U lấy các giá trị trong tập mờ A’ với hàm liên thuộc dạng hình tam giác hoặc vuông

- Quy luật suy diễn và cơ chế suy diễn mờ

-  Mệnh đề hợp thành

Luật mờ cơ bản là luật mô tả bởi quan hệ: Nếu ... Thì...(IF....THEN....), một cách tổng quát có dạng:

NẾU <các mệnh đề mờ điều kiện> THÌ <các mệnh đề mờ kết luận>

Một mối quan hệ Nếu.... Thì ..... gọi là một mệnh đề hợp thành, trong một mệnh đề hợp thành có thể có một mệnh đề điều kiện hoặc nhiều mệnh đề điều kiện và một hoặc nhiều mệnh đề kết luận.

Một số dạng mệnh đề mờ:

x = A và x1 = A1 và x2  B.

x1 = A1 và x2 = A2 và ... và xn = An

x1 = A1 hoặc  x2 = A2 hoặc ... hoặc xn = An 			   (3.1)

(lưu ý rằng các phép logic và (and), hoặc (or), Phủ định (not) trong logic mờ tương ứng các phép giao, hợp, bù).

Trong hệ mờ luật mờ là bộ não của nó, người thiết kế phải dựa vào kinh nghiệm của mình mà phát biểu và xây dựng cho được một tập mờ dạng này làm cơ sở cho việc triển khai thiết kế tiếp theo.

-    Qui tắc hợp thành

Từ một giá trị đầu vào x0 hay cụ thể hơn là độ phụ thuộc A(x0) ta phải xác định được đầu ra hay độ phụ thuộc của đầu ra. Độ phụ thuộc đầu ra sẽ là một tập mờ gọi là tập mờ B'(y), tập mờ B' cùng cơ sở với tập mờ kết luận B.

Như vậy, biểu diễn hệ số thỏa mãn mệnh đề kết luận như một tập mờ B' cùng cơ sở với B thì mệnh đề hợp thành chính là ánh xạ.

A(x0)  B'(y).						       	 (3.2)

Mô tả mệnh đề hợp thành chính là mô tả ánh xạ trên, có nghĩa là phải tìm được hàm liên thuộc AB(x,y) cho mệnh đề hợp thành A B, có nhiều cách mô tả mệnh đề hợp thành gọi là các qui tắc hợp thành đó là:

1- Công thức Zadeh: (qui tắc hợp thành Zadeh)

AB(x,y) = MAX{MIN{A(x), B(y)}, 1 - A(x)}.		(3.3)

2- Công thức Lukasiewicz: (qui tắc hợp thành Lukasiewicz)

AB(x,y) = MIN{1, 1 - A(x) + B(y)}. 	               		(3.4)

3- Công thức Kleene-Dienes: (qui tắc hợp thành Kleene-Dienes)

AB(x,y) = MAX{1 - A(x), B(y)}. 	                         	(3.5)

Theo nguyên tắc của Mandani " Độ phụ thuộc của kết luận không được lớn hơn độ phụ thuộc của điều kiện" ta có cách xác định hàm liên thuộc AB(x,y) cho mệnh đề hợp thành A B như sau.

4- Công thức MIN: (qui tắc hợp thành MIN của Mandani, sách gọi là qui tắc hợp thành MAX-MIN)

AB(x,y) = MIN{A(x), B(y)}. 	    	                		(3.6)

5- Công thức PROD: (qui tắc hợp thành MIN của Mandani, sách gọi là qui tắc hợp thành MAX-PROD)

AB(x,y) = A(x)B(y). 	         				     	(3.7)

Các công thức (3.3, ..., 3.7) cho mệnh đề hợp thành AB được gọi là các quy tắc hợp thành. Hai quy tắc hợp thành theo Mamdani là MIN (MAX-MIN) và PROD (MAX-PROD) hay được sử dụng hơn cả.

Xét mệnh đề hợp thành một điều kiện: Nếu x = A thì y = B, (x có thể là tốc độ xe, y là bàn đạp ga, A là chậm, B là tăng) x được xác định bởi các hàm liên thuộc A(x), và y được xác định bởi các hàm liên thuộc B(y) thì hàm liên thuộc AB(x,y) sử dụng quy tắc MIN và quy tắc PROD tại một giá trị rõ  được chỉ ra trên hình 3.3 : a và b.

Hình 3.3: Hàm liên thuộc của luật hợp thành AB(x,y)

a, Hàm liên thuộc;  b, Với qui tắc MAX-MIN;  c, Với qui tắc MAX-PROD

b,

A(x)

B(y)

x0

H

AB(x0,y)

x

y

A(x)

B(y)

x0

H

AB(x0,y)

x

y

c,

a,

A(x)

B(y)

x

y

-  Luật hợp thành

Để đơn giản người ta ký hiệu mệnh đề hợp thành AB tại một giá trị rõ  là R. Tên gọi chung của mô hình R (ma trận) là luật hợp thành.

Hàm liên thuộc AB(x,y) của mô hình R được biểu diễn theo cách tổ hợp các mệnh đề hợp thành nào, theo quy tắc hợp thành nào thì luật hợp thành có tên gọi là tên ghép của cách tổ hợp và tên quy tắc hợp thành đó.

+ Hàm liên thuộc AB(x,y) được tổ hợp theo phép hợp AB(x) = MAX{A(x), B(x)} và quy tắc MIN thì ta có luật hợp thành MAX-MIN.

+ Hàm liên thuộc AB(x,y) được tổ hợp theo phép hợp AB(x) = MAX{A(x), B(x)} và quy tắc PROD thì ta có luật hợp thành MAX-PROD.

+ Hàm liên thuộc AB(x,y) được tổ hợp theo phép hợp Lukasiewier: A B(x) = min{1, A(x) + B(x)} và quy tắc MIN thì ta có luật hợp thành SUM-MIN.

+ Hàm liên thuộc AB(x,y) được tổ hợp theo phép hợp Lukasiewier: A B(x) = min{1, A(x) + B(x)} và quy tắc PROD thì ta có luật hợp thành SUM-PROD….

Chú ý: Nếu luật hợp thành chỉ có một mệnh đề hợp thành (không phải tổ hợp) thì thực chất chưa thể hiện được khái niệm MAX hoặc SUM, khi đó luật hợp thành MAX-MIN tương đương SUM-MIN, MAX-PROD tương đương SUM-PROD.

Ký hiệu giá trị mờ đầu ra là B' thì hàm liên thuộc của B' tại một giá trị rõ x0 với quy tắc MAX-MIN sẽ là:

B'(y) = R(x0,y) = MIN{A(x0) B(y)}		                    	     (3.8)

Từ công thức (3.4) ta thấy khi độ cao của tập mờ B là 1 thì độ cao của tập mờ B' sẽ chính là độ cao của tập mờ A tại x0, hình 3.3b.

Như vậy:

Ta gọi là độ thỏa mãn mệnh đề điều kiện hay gọi tắt là độ thỏa mãn. Thì hai luật hợp thành MAX-MIN và MAX-PROD được viết như sau:

1- Luật hợp thành MAX-MIN:

B'(y) = R(x0,y) = MIN{, B(y)}. 	    	   	     (3.9)

2- Luật hợp thành MAX-PROD:

B'(y) = R(x0,y) = B(y). 		   	   		   (3.10)

Do đó để xác định hàm liên thuộc B'(y) ta phải xác định độ thỏa mãn  sau đó có thể sử dụng các công thức (3.9) hoặc (3.10).

* Cách xác định độ thỏa mãn

Cách xác định độ thỏa mãn  được chỉ ra trên hình 3.4.

Hình 3.4: Xác định độ thỏa mãn H(x0)

a, Với giá trị vào rõ x0

b, Với giá trị vào mờ có hàm liên thuộc A'(x)

A(x)

x0

x

a,

A(x)

x

b,

A'(x)

+ Khi tín hiệu vào là một giá trị rõ x0 hình 3.4a.

+ Khi tín hiệu vào là một giá trị mờ với hàm liên thuộc A'(x) hình 3.4b.

-  Luật hợp thành một điều kiện

Từ các khái niệm về luật hợp thành và tập mờ đầu ra B'(y) như trên ta có thể xây dựng thuật toán để xác định luật hợp thành và tập mờ đầu ra.

- Thuật toán xây dựng luật hợp thành R

Luật hợp thành R chính là mô hình ma trận R của mệnh đề hợp thành AB, ứng với mỗi công thức tính hàm liên thuộc AB(x,y) khác nhau ta có các luật hợp thành khác nhau. Nhưng nhìn chung để xây dựng luật hợp thành R (một điều kiện) ta có thể tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Rời rạc hóa các hàm liên thuộc A(x), B(y), số điểm rời rạc hóa với tần số đủ lớn sao cho không bị mất tín hiệu. Chẳng hạn rời rạc hàm A(x) với n điểm , hàm B(y) với m điểm y1, y2 ... yj ...ym .

Bước 2: Xác định hàm liên thuộc rời rạc và  là: (T là chuyển vị)

(3.11)

Bước 3: Xây dựng ma trận hợp thành R, ma trận này có n hàng và m cột:

(3.12)

trong đó: rij = R(xi, yj) được tính theo các công thức (3.3) đến (3.7). Thực tế hay dùng hai công thức MIN và PROD của Mandani (3.6) và (3.7) là:

- Theo công thức MIN (với luật hợp thành MAX-MIN):

rij = R(xi, yj) = MIN {A(xi), B(yj)}.			   	   (3.13)

- Theo công thức PROD (với luật hợp thành MAX-PROD):

rij = R(xi, yj) = A(xi).B(yj).				   	   (3.14)

* Công thức tổng quát để xây dựng luật hợp thành R

Từ các công thức (3.11) đến (3.14) ta thấy có thể đưa ra công thức tổng quát (công thức dyadic) để tính ma trận hợp thành R như sau:

(3.15)

Trong công thức (3.15) nếu áp dụng quy tắc MAX-MIN thì phép nhân được thay bằng phép lấy cực tiểu (min), với quy tắc MAX-PROD thì thực hiện phép nhân như bình thường.

-  Xác định hàm liên thuộc đầu ra B'(y) khi có luật hợp thành

Từ ma trận R ta thấy hàm liên thuộc đầu ra B'(y) ứng với một giá trị đầu vào x0 chính là một hàng của ma trận R.

Để đơn giản ta gọi a là vector xác định vị trí của giá trị rõ x0, vector xác định vị trí chỉ có một giá trị bằng 1 tại vị trí có x0 còn các giá trị khác đều bằng 0. Do vậy cho một giá trị rõ bất kỳ  ta sẽ có một vector chuyển vị aT với:

aT = (a1, a2, ... ai ..., an)

trong đó chỉ có một phần tử ai duy nhất có chỉ số i là vị trí của x0 trong x có giá trị bằng 1, các phần tử còn lại đều bằng không. Như vậy hàm liên thuộc B'(y) sẽ được xác định:

B'(y) = aT.R = (a1, a2, ... ai ..., an)  = (l1, l 2, ..., l j, ..., l m)

với: 								               	   (3.16)

Trong thực tế để tránh phải sử dụng thuật toán nhân ma trận (tăng tốc độ xử lý) thì phép nhân ma trận kiểu (3.16) được thay bởi luật max-min của Zadeh với max (lấy cực đại) thay vào vị trí phép cộng, min (lấy cực tiểu) thay vào vị phép nhân.

(3.17)

Kết quả của hai phép tính (3.16) và (3.17) với đầu vào là giá trị rõ là hoàn toàn như nhau.

*Chú ý: Khi lượng vào là tập mờ A' với hàm liên thuộc  A'(x), thì vector xác định vị trí a gồm các giá trị rời rạc của hàm liên thuộc A'(x) tại các điểm  khi này không sử dụng công thức (3.17) được, phải sử dụng công thức (3.16).

- . Luật hợp thành nhiều điều kiện

Thuật toán xây dựng luật hợp thành R:

+ Rời rạc hóa miền xác định các hàm liên thuộc  của các mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết luận.

+ Xác định độ thỏa mãn H cho từng vector các giá trị rõ đầu vào là vector tổ hợp d điểm mẫu thuộc miền xác định của các hàm liên thuộc , . Chẳng hạn với một vector các giá trị rõ đầu vào  trong đó ci, i = 1, ..., d là một trong các điểm mẫu ở miền xác định của , thì:

(3.18)

+ Lập mô hình ma trận R gồm các hàm liên thuộc giá trị mờ đầu ra cho từng vector các giá trị đầu vào theo nguyên tắc:

nếu quy tắc sử dụng là MAX-MIN (3.6).

nếu quy tắc sử dụng là MAX-PROD (3.7).

Không như luật hợp thành một điều kiện, luật hợp thành R của d mệnh đề điều kiện không thể biểu diễn dưới dạng ma trận được nữa mà thành một lưới trong không gian d +1 chiều.

-  Luật của nhiều mệnh đề hợp thành

Trong thực tế ít có hệ mờ nào chỉ làm việc với một mệnh đề hợp thành mà thường với nhiều mệnh đề hợp thành, hay còn gọi là một tập các mệnh đề hợp thành Rk.

Vậy ta phải liên kết các luật hợp thành riêng rẽ lại, có hai kiểu liên kết là liên kết theo kiểu "cực đại" (MAX-MIN, MAX-PROD) và kiểu "tổng" (SUM-MIN, SUM-PROD) tương ứng với hai phép hợp là phép hợp bình thường và phép hợp Lukasiewicz.

-  Liên kết luật hợp thành kiểu "cực đại" (MAX)

Khi đã có các luật hợp thành thành phần R1, R2 ,... , Rp ta có luật hợp thành tổng hợp:

(3.19)

*Chú ý: từng mệnh đề thành phần nên được mô hình hóa thống nhất theo một quy tắc chung, cùng theo quy tắc MAX-MIN hoặc cùng theo quy tắc MAX-PROD... khi đó luật hợp thành chung sẽ có tên là luật hợp thành MAX-MIN hoặc luật hợp thành MAX-PROD...

Luật hợp thành MAX-MIN một điều kiện được thể hiện trên hình 3.5c

-  Liên kết luật hợp thành kiểu "tổng" (SUM)

Luật hợp thành chung liên kết theo kiểu "cực đại" (MAX) không có tính thống kê. Chẳng hạn khi đa số các mệnh đề hợp thành thành phần có cùng một giá trị đầu ra nhưng vì không phải là giá trị lớp nhất nên sẽ không được để ý đến và bị mất trong kết quả chung.

Có nhiều cách khắc phục nhược điểm này, một trong các cách là sử dụng phép Hoặc Lukasiewicz để liên kết các mệnh đề thành phần.

Hình 3.5: Cách kết hợp các mệnh đề

a, b, Luật hợp thành của một mệnh đề.

c, Luật hợp thành kết hợp kiểu MAX-MIN

d, Luật hợp thành kết hợp kiểu SUM-MIN

y

a,

y

b,

y

c,

y

d,

(3.20)

Với cách liên kết này ta có luật hợp thành SUM-MIN và SUM-PROD.

Luật hợp thành SUM-MIN một điều kiện được thể hiện trên hình 3.5d.

-  Thuật toán xây dựng luật hợp thành chung của nhiều mệnh đề

Thuật toán để xây dựng luật hợp thành chung của nhiều mệnh đề nói chung tương tự như của một mệnh đề, chỉ thêm bước tổng hợp các mệnh đề.

Xét mệnh đề hợp thành chung cho p mệnh đề hợp thành mỗi mệnh đề hợp thành có 1 điều kiện gồm:

R1: NẾU ,…,  THÌ  Hoặc

R2: NẾU ,…,  THÌ  hoặc

...

Rp: NẾU ,…,  THÌ  hoặc

Trong đó các giá trị mờ 	A1, A2, …, Ap có cùng cơ sở X

B1, B2, …, Bp có cùng cơ sở Y

Gọi hàm liên thuộc Ak và Bk là  và  với k =1,2,...,p.

Các bước thuật toán:

Bước 1:  Rời rạc hóa các hàm liên thuộc điều kiện X và kết luận Y, số điểm rời rạc hóa với tần số đủ nhỏ sao cho không bị mất tín hiệu. Chẳng hạn rời rạc hàm với n điểm , hàm với m điểm y1, y2 ... yj ...ym .

Bước 2: Xác định hàm liên thuộc rời rạc và  là:

(3.21)

Bước 3: Xây dựng ma trận hợp thành R, (theo công thức công thức dyadic)

, 	 và

ma trận này có n hàng và m cột:

(3.22)

trong đó: - Phép nhân được giữ nguyên nếu sử dụng nguyên tắc MAX-PROD hoặc SUM-PROD.

- Phép nhân được thay bằng phép lấy cực tiểu khi sử dụng nguyên tắc MAX-MIN hoặc SUM-MIN.

Bước 4:  Xác định luật hợp thành chung

Theo MAX-PROD và MAX-MIN (công thức 3.18)

Theo SUM-PROD và SUM-MIN (công thức 3.13)

- Xác định hàm liên thuộc đầu ra tại các đầu vào

Với các giá trị đầu vào được xác định bởi vecto vị trí  ta cũng có:

(3.23)

Chú ý: Thuật toán trên viết cho p mệnh đề hợp thành với 1 điều kiện, có thể mở rộng cho p mệnh đề hợp thành với q điều kiện.

-  Giải mờ

Với bộ điều khiển mờ thì đầu ra là một tập mờ, vậy đưa cho các bộ điều khiển thực tế chưa làm việc được. Cần phải giải mờ tức là cần rõ hoá tập mờ đầu ra B’.

Hình 3.6 Xác định miền chứa giá trị rõ

y

y1

y2

Giải mờ là quá trình xác định một giá trị rõ y' nào đó có thể chấp nhận được từ hàm liên thuộc  của giá trị mờ B'.

Phương pháp cực đại

Để giải mờ theo phương pháp cực đại phải tiến hành theo hai bước:

Hình 3.7 Nguyên lý trung bình

y

y1

y2

y'

Xác định miền chứa giá trị rõ y': Miền chứa giá trị rõ y' là miền mà tại đó hàm liên thuộc đạt giá trị cực đại:

G =  { yY, = H} 	        (3.24)

Miền chứa giá trị rõ  trên hình 3.6

Xác định giá trị rõ y’ có thể chấp nhận được trong miền G theo một trong ba nguyên lý:

+Nguyên lý trung bình

Theo nguyên lý trung bình cho kết quả y’ là hoành độ của điểm trung bình giữa cận trái y1 và cận phải y2 của miền G:

(3.25)

Nguyên lý trung bình được thể hiện trên hình 3.7. Nguyên lý trung bình thường dùng khi G là miền liên thông. Như vậy, y' sẽ có độ phụ thuộc lớn nhất.

Trong trường hợp B' có dạng đều thì y' không phụ thuộc vào độ thỏa mãn của luật điều khiển hình 3.4 (nếu H cao thấp khác nhau đều có y' như nhau).

+Nguyên lý cận phải (LOM)

Theo nguyên lý cận phải cho kết quả y’ là hoành độ của điểm cận phải y2 của miền G:

Hình 3.8: a, Nguyên lý cận phải.        b, Nguyên lý cận trái

y

y1

y2

y

y1

y2

a,

b,

Nguyên lý cận phải được thể hiện trên hình 3.8a. Giá trị rõ theo nguyên lý cận phải phụ thuộc tuyến tính vào đáp ứng của luật điều khiển.

+ Nguyên lý cận trái (SOM)

Hình 3.9: Hàm liên thuộc B’ có G không liên thông

Theo nguyên lý cận trái cho kết quả y’

là hoành độ của điểm cận trái y1 của miền G:

Nguyên lý cận trái được thể hiện trên Hình 3.8b. Giá trị rõ theo nguyên lý cận trái cũng phụ thuộc tuyến tính vào đáp ứng của luật điều khiển.

Nhận xét: 	+ Sai lệch của ba giá trị rõ, xác định theo trung bình, cận trái, cận phải sẽ càng lớn nếu độ thoả mãn H của luật điều khiển càng nhỏ.

+ Phương pháp cực đại có thể không có lợi khi G là miền không liên thông vì:

- Giá trị rõ y' theo trung bình sẽ có thể có độ phụ thuộc nhỏ hơn H, thậm chí có thể bằng không hình 3.7

- Với khái niệm cận trái và cận phải vẫn còn thừa các cận như cận y3 và y4 hình 3.9.

+ Trong trường hợp G không liên thông có thể chọn một khoảng con liên thông trong G làm khoảng có mức ưu tiên cao và xét y' trong khoảng đó hoặc chọn phương pháp khác.

Hình 3.10 Phương pháp điểm trọng tâm

y

y'

+ Với luật hợp thành MAX-PROD, thì miền G chỉ có một điểm duy nhất do đó kết quả của cả ba phương pháp trung bình, cận trái, cận phải là như nhau.

Phương pháp điểm trọng tâm (centroid)

Phương pháp điểm trọng tâm cho kết quả y’ là hoành độ của điểm trọng tâm miền được bao phủ bởi trục hoành và đường B’(y) hình 3.10.

(3.26)

Trong đó S là miền xác định của tập mờ.

Hình 3.11 Miền không liên thông có thể y’ = 0

y’

Nhận xét:

+ Xác định y’ theo biểu thức này cho ta giá trị y’ với sự tham gia của tất cả các tập mờ đầu ra của mọi luật điều khiển một cách bình đẳng và chính xác.

+ Không để ý được tới độ thỏa mãn của luật điều khiển có  tính quyết định, thời gian tính toán lâu.

+ Đặc biệt có thể xảy ra trường hợp y’ rơi vào điểm có sự phụ thuộc nhỏ nhất thậm chí sự phụ thuộc có thể bằng 0 hình 3.11. Bởi vậy khi định nghĩa hàm liên thuộc cho từng giá trị mờ của biến ngôn ngữ nên để ý sao cho miền xác định của các giá trị mờ đầu ra là một miền liên thông.

Phương pháp điểm trọng tâm trong một số trường hợp đặc biệt có dạng biến thể là trường hợp luật hợp thành SUM-MIN và một biến thể thành phương pháp độ cao.

Phương pháp điểm trọng tâm cho luật hợp thành SUM-MIN

Giả sử có q luật điều khiển. Như vậy mỗi giá trị mờ đầu ra của bộ điều khiển sẽ là tổng của q giá trị đầu ra của từng luật hợp thành (tổng hợp theo SUM). Ký hiệu các giá trị mờ đầu ra của luật điều khiển thứ k là  với . Thì với quy tắc SUM-MIN hàm liên thuộc đầu ra sẽ là:

(3.27)

Thay (3.27) và công thức điểm trọng tâm (3.26), sau đó đổi chỗ của tổng và tích phân cho nhau (hoàn toàn có nghĩa vì tổng và tích phân đều hội tụ) ta có công thức tính y’ đơn giản sau:

(3.28)

Hình 3.12 Tập mờ có hàm liên thuộc hình thang

trong đó: 	     (3.29)

Xét riêng cho các hàm liên thuộc  dạng hình thang (đây cũng là dạng phổ biến) hình 3.12. Ta có: 				                                    (3.29)

Hình 3.13: Xác định giá trị rõ cho bộ ĐK

y1

y2

Công thức (3.29) rất tiện lợi để tính nhanh y’.

Chú ý: Mặc dù công thức (3.27) chỉ xây dựng cho luật hợp thành kiểu SUM-MIN, song trong thực tế nó vẫn được dùng cho cả luật hợp thành MAX-MIN.

Phương pháp độ cao

Phương pháp này giá trị mỗi tập mờ  được xấp xỉ bằng một cặp giá trị (yk, Hk) duy nhất (singleton), trong đó Hk là độ cao của  , và yk là một điểm mẫu trong miền giá trị của , điểm mẫu được chỉ ra trên hình 3.14 (thường là giá trị trung bình)

Hình 3.14 Tính y' bằng phương pháp độ cao

0,66

y1

B’

0,25

y2

y

2

12

Điểm mẫu

6

100

lúc đó  giá trị rõ y’ được tính theo biểu thức:

(3.30)

Phương pháp này có thể áp dụng cho mọi luật hợp thành (MAX-MIN, SUM-MIN, MAX-PROD, SUM-PROD).

Ngoài ra còn có các phương pháp giải mờ như: Phương pháp phân vùng bằng nhau (Bisector); Phương pháp trung bình trọng số (wtsum)

## 3.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ

-  Bộ điều khiển mờ tĩnh

Các bộ điều khiển mờ tĩnh là những bộ điều khiển có quan hệ vào/ra y(x) trong đó x là đầu vào và y là đầu ra, theo dạng một phương trình đại số (tuyến tính hay phi tuyến). Các bộ điều khiển tĩnh điển hình là những bộ khuếch đại P, bộ điều chỉnh Relay hai vị trí . . .

- Thiết kế một bộ điều khiển mờ chỉ có thể thực hiện được nếu như chuyển được những kinh nghiệm và hiểu biết về hệ thống thành các luật điều khiển. Trong trường hợp việc chuyển đổi đó không thực hiện được ngay, việc thiết kế vẫn có thể được tiến hành theo phương pháp học như Neuro-Fuzzy-Logic hoặc mạng Neuron, nhưng những phương pháp phương trình tự học này đều đòi hỏi hoặc là bộ điều khiển đã biết trước hoặc là nó sẽ tự đi tìm và xây dựng mô hình nghịch đảo của đối tượng. Bởi vậy cũng không nên trông đợi nhiều vào những phương pháp này vì nhận dạng hệ phi tuyến rất khó khăn.

-  Mô hình bộ điều khiển tĩnh dùng bộ điều khiển mờ tỷ lệ cho điều khiển nhiệt độ.

ET

(-)

Hình 3.15 Bộ điều khiển mờ tĩnh

y

Bộ điều khiển mờ tỷ lệ

Giải mờ

Đối tượng

Thiết bị đo

x

* Thuật toán tổng hợp một bộ điều khiển mờ tĩnh

Bài toán đặt ra

Giả sử X là một tập compact trong R2 có dạng : X = [1,1].[2,2].

Cho trước hàm hai biến g(x),       x =      có miền xác định là X.

Hãy tổng hợp một bộ điều khiển mờ tĩnh trên X có đường đặc tính y(x) của quan hệ truyền đạt gần giống đường g(x) đã cho.

Bài toán chỉ xét trên phạm vi bộ điều khiển cần tổng hợp tín hiệu đầu vào là x1,x2 và 1 tín hiệu ra là y. Vậy bài toán tổng hợp có thể mở rộng nhiều đầu vào và một đầu ra.

Thuật toán tổng hợp bộ điều khiển mờ

a. Định nghĩa tập mờ

N1 tập mờ đầu vào A11,A21, . . . , AN11 trên khoảng [1,1]của x1có hàm liên thuộc Aj1(x1), j = 1,2, . . . , N1 dạng hình thang cho trong (hình 3.16:) sau, với a11 = b11 = 1 và cN11 = dN11 = 1

Aji(x)

aji  bji       cji  dji                 xi

Hình 3.16. Hàm liên thuộc

Hàm liên thuộc của các tập mờ đầu vào với i = 1;2 và j = 1;2, . . . , Ni

N2 tập mờ đầu vào A12,A22, . . . , AN21 trên khoảng [2,2]của x2 có hàm liên thuộc Aj2(x2), j = 1,2, . . . , N2 dạng hình thang cho trong (hình 3.16) sau, với a12 = b12 = 2 và cN22 = dN22 = 2

Ký hiệu các giá trị e1i = i , eNii = i và  cho i = 1;2và j = 2;3, . ,Ni-1. Các tập mờ đầu ra Bpq được định nghĩa dạng Singleton (hàm Kronecker ) tại điểm :

ypq = g(epq) với epq =

e1i       e2i                           eNii               xi

Ai(xi)

Hình 3.17 Tập các hàm liên thuộc các tập mờ đầu vào (i = 1;2)

b. Xây dựng các luật điều khiển.

Thiết lập tất cả N1xN2 các luật điều khiển theo cấu trúc :

NẾU 1 = Ap1 VÀ  2  THÌ   = Bpq,

Trong đó p = 1,2, . . . , N1 và q = 1,2, . . . , N2

c. Chọn thiết bị hợp thành.

Chọn nguyên tắc triển khai SUM-PROD cho mệnh đề hợp thành, tích đại số cho phép giao và công thức Lukasiewicz cho phép hợp thì tập mờ đầu vào là một giá trị rõ.     			  x0 =

(3.31)

Để ý rằng   là một hàm Kronecker nên :

(3.32)

d. Chọn phương pháp giải mờ

Chọn phương pháp độ cao để giải mờ và để ý rằng các liên thuộc là hình thang cân nên phép lấy tích Min trong công thức (3.32) có thể bỏ qua mà không ảnh hưởng tới kết quả, vậy thì từ công thức:

Cho phương pháp điểm trọng tâm và nguyên tắc triển khai Sum – Min với quy ước Singleton (phương pháp độ cao), trong đó yk là điểm mẫu thoả mãn  và (3.33) có được

(3.33)

Đường đặc tính của quan hệ truyền đạt bộ điều khiển mờ vừa thiết kế được suy ra từ  (3.33) ta có :

(3.34)

Sai số: Sai số giẵy g(x) và y(x) của bộ điều khiển mờ tổng hợp được có công thức :

(3.35)

Trong đó ký hiệu  được hiểu là chuẩn vô cùng, tức là

xX

và

nếu tồn tại , i = 1,2 mà điều này sẽ xảy ra nếu đó là hàm liên tục (trong không gian Compact, thì với một eij thích hợp sao cho .

-  Bộ điều khiển mờ động

Bộ điều khiển mờ động là những bộ điều khiển phối hợp giữa hệ kinh điển (các khâu P,I,D) với hệ mờ.

Mô hình điều khiển mờ động sử dụng phối hợp các khâu PID.

(-)

(-)

Luật điều khiển

Thiết bị hợp thành và giải mờ

P1

D1

P2

D2

ET1

DET1

ET2

DET2

I1

I2

Đối tượng

Thiết bị đo

-

-

y1

y2

x1

x2

Hình 3.18 Bộ điều khiển mờ động với 2 đầu vào và 2 đầu ra

Sự biến đổi tín hiệu sai lệch đầu vào ET theo thời gian có thể xác định bằng đạo hàm của sai lệch. Đạo hàm DET được lấy từ đầu của khâu D kinh điển giúp cho bộ điều khiển phản ứng kịp thời với các biến động đột xuất cuả các đối tượng. Với luật điều khiển tích phân hệ thống có khả năng đạt sai lệch tĩnh bằng không, hay nói một cách khác, hệ thống sẽ có độ chính xác cao nhất. Đầu ra của thiết bị hợp thành được nối ghép với các khâu tích phân ký hiệu I1, I2. Trước các đầu vào DET1, DET2 là các khâu vi phân D1, D2.

Các đầu vào ET1, ET2 của hệ mờ thu thập các tín hiệu sai lệch tức thời giữa các tín hiệu chủ đạo x1,x2 và tín hiệu ra y1,y2 của hệ thống. Còn các đầu vào DET1, DET2 cung cấp các thông tin về đạo hàm của sai lệch giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu ra. Đầu ra của bộ điều khiển mờ không phải là tín hiệu điều khiển u1,u2 mà là đạo hàm  của tín hiệu đó. Chỉ sau khi qua khâu tích phân I1,  I2 lúc đó mới được tín hiệu điều khiển u1 và u2 cho đối tượng.

- Bộ điều khiển mờ theo luât PID

Bộ điều khiển mờ được thiết kế theo thuật toán chỉnh định PID có 3 đầu vào gồm sai lệch ET giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu ra, đạo hàm DET của sai lệch và tích phân ET của sai lệch. Đầu ra của bộ điều khiển mờ chính là tín hiệu điều khiển u(t). Mô hình toán học của bộ PID theo thuật toán chỉnh định có dạng :

(3.36)

Với thuật toán PID tốc độ, bộ điều khiển PID có 3 đầu vào: Sai lệch ET giữa tín hiệu đầu vào và tín hiệu chủ đạo, đạo hàm bậc nhất DET1 và đạo hàm bậc hai DET2 của sai lệch. Đầu ra của hệ mờ là đạo hàm bậc nhất của tín hiệu điều khiển u(t).

Bộ điều khiển PID theo thuật toán tốc độ có mô hình

(3.37)

Do trong thực tế thường có một trong hai thành phần trong (3.36), (3.37) được bỏ qua nên thay vì thiết kế một bộ điều khiển PID hoàn chỉnh người ta lại thường tổng hợp các bộ điều khiển PI với mô hình sau

hoặc  	                         (3.38)

hay bộ điều khiển PD với mô hình

hoặc                        (3.39)

- Bộ điều khiển mờ theo luật I

Một bộ điều khiển mờ theo luật I có thể thiết kế từ một bộ điều khiển mờ theo luật P (bộ điều khiển mờ tuyến tính) bằng cách nối tiếp một khâu tích phân kinh điển vào trước hoặc sau khối mờ đó. Do tính phi tuyến của hệ mờ, nên việc mắc khâu tích phân trước hay sau hệ mờ hoàn toàn khác nhau.

Mô hình điều khiển theo luật I được mắc ở đầu ra như sau:

Luật hợp thành

Fuzzy hoá

Thiết bị hợp thành và giải mờ

I

Đối tượng

ET

Hình 3.19 Mô hình điều khiển mờ theo luật I

(-)

- Bộ điều khiển mờ PD

Khi mắc song song ở đầu vào bộ điều khiển mờ theo luật tỉ lệ một khâu vi phân ta có một bộ điều khiển mờ theo luật PD hình 3.20.

x

Hình 3.20 Bộ điều khiển mờ PD

Bộ điều khiển mờ

Đối tượng

Thiết bị đo

P

ET

-

y

DET

Thành phần của bộ điều khiển này gồm sai lệch giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu ra ET cùng đạo hàm của sai lệch DET. Thành phần vi phân giúp cho hệ thống phản ứng nhanh với những biến đổi lớn của sai lệch theo thời gian. Như vậy, đầu vào bộ điều khiển có các biến ngôn ngữ ET và biến ngôn ngữ DET, đầu ra bộ điều khiển mờ là các biến ngôn ngữ P để điều khiển đối tượng. Với các luật điều khiển xác định ta sẽ tổ hợp được bộ điều khiển.

Bộ điều khiển mờ

Đối tượng

Thiết bị đo

I

ET

x

-

y

Hình 3.21 Bộ điều khiển mờ PI

DET

-  Bộ điều khiển mờ PI

Bộ điều khiển mờ PI có thể thiết kế từ bộ điều khiển mờ PD bằng cách mắc nối tiếp với bộ điều khiển mờ PD một khâu tích phân kinh điển vào trước hoặc sau khối mờ đó. Do tính phi tuyến của hệ mờ, nên việc mắc khâu tích phân trước hay sau hệ mờ hoàn toàn khác nhau. Sơ đồ hình 3.21 dùng khâu tích phân mắc ở đầu ra của hệ mờ. Với bộ điều khiển mờ hình 3.21 thì đầu vào bộ điều khiển mờ vẫn là sai lệch ET và DET đầu ra của bộ điều khiển là tín hiệu điều khiển đối tượng.

## 3.3. Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển nhiệt độ thép tấm

Wtỷlệ(s)

(-)

Ucđ

BĐK

WBBĐ(s)

WLò(s)

WBộ quan sát(s)

y

Xét sơ đồ cấu trúc lò điện trở như sau:

Hình 3.22 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển lò điện trở

Với BBĐ Tiristor có hàm truyền như sau:

[3], [9], [13]

Hàm truyền của lò điện trở :

[3], [9], [13]

BBĐ tỷ lệ được mô tả bởi hàm truyền : [3], [9], [13]

Trong luận văn này, tác giả lựa chọn thiết kế bộ điều khiển mờ để điều khiển thép tấm trong trường hợp thép tấm được chia làm 3 lớp với hàm truyền của từng lớp lần lượt là:

Để điều khiển thép tấm đạt được nhiệt độ mong muốn theo chu trình gia nhiệt, tác giả lựa chọn điều khiển nhiệt độ lớp thứ 2 của thép tấm và sử dụng bộ điều khiển mờ PD, từ đó ta có sơ đồ điều khiển cụ thể như sau:

Wtyle(s)

(-)

Ucđ

WBBĐ(s)

WLò(s)

W1(s)

y

W2(s)

BĐKM

Hình 3.23 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển thép tấm sử dụng

bộ điều khiển mờ PD

Để xác định bộ điều khiển mờ, tác giả thực hiện theo các bước sau:

Bước1. Xác định tất cả các biến ngôn ngữ vào ra

Theo yêu cầu điều khiển và kinh nghiệm thực tế mà việc chọn các biến vào ra vừa có tính khách quan vừa có tính chủ quan của người thiết kế.

Sơ đồ khối mờ như sau:

Hình 3.24 Sơ đồ khối mờ

Trong đó :  ET:       Sai lệch nhiệt độ (biến vào)

DET:    Tốc độ tăng giảm nhiệt độ (biến vào)

OUT :   Biến ra

Bước 2. Xác định tập giá trị cho các biến vào ra

Sai lệch nhiệt độ : Được định nghĩa như là độ sai khác giữa nhiệt độ đặt và nhiệt độ hiện tại đo được, ký hiệu là ET.

ET = nhiệt độ đặt – nhiệt độ đo	[C]

Mong muốn của chúng ta là điều khiển đến 1000C nên miền xác định của biến sẽ là khoảng [-4C,+1000C].

Trong miền xác định đó, ta định nghĩa 7 tập mờ :

ET = {âm nhiều, âm vừa, âm ít, bằng không, dương ít, dương vừa, dương nhiều}

hay ET = {NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB}

Tuy nhiên, để tập trung hơn trong khoảng sai lệch nhỏ, ta không phân bố đều 7 tập mờ này trên khoảng [-4C,+1000C] mà chỉ phân bố đều trong khoảng [-4C, +4C].

Tốc độ tăng giảm nhiệt độ : Là giá trị tăng hay giảm của nhiệt độ hiện tại so với nhiệt độ trước đó trong khoảng thời gian lấy mẫu, ký hiêu là DET.

DET=(nhiệt độ hiện tại – nhiệt độ trước)/thời gian lấy mẫu[C/s]

Đối tượng điều khiển là một lò nung có độ quán tính tương đối lớn, ta định nghĩa DET với miền xác định là [-2,+2].

Cũng định nghĩa cho biến DET có 7 tập mờ với tên gọi như trên, định nghĩa trong khoảng [-2;+2]

DET = {NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB}

### Đại lượng ra: Đại lượng ra của bộ điều khiển mờ chính là phần trăm công suất kích cho lò nhiệt ( %P ). Biến OUT với 7 tập mờ dạng singleton.

60

80

40

20

10

0

%P

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

100

Hình 3.25 Biến Out

- Biến OUT với 7 tập mờ dạng tam giác.

%P = {V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7}

Bước 3. Xác định dạng hàm liên thuộc

Đây là vấn đề rất quan trọng vì quá trình làm việc của bộ điều khiển mờ phụ thuộc vào dạng và kiểu hàm liên thuộc. ở đây ta chọn hàm liên  thuộc là dạng hình thang và hình tam giác, là dạng hàm liên thuộc có mức độ chuyển đổi tuyến tính đơn giản.

Ta xây dựng các hàm liên thuộc như sau:

Phân bố giá trị mờ biến đầu vào ET:

Hình 3.26 Xây dựng hàm liên thuộc tín hiệu vào là ET

Phân bố giá trị mờ biến đầu vào DET:

Hình 3.27 Xây dựng hàm liên thuộc tín hiệu vào là DET

Phân bố giá trị mờ biến đầu ra OUT

Hình 3.28 Xây dựng hàm liên thuộc tín hiệu ra

Bước 4. Xây dựng các luật điều khiển “ nếu …thì…“

Bảng 3.1 Phối hợp các tập mờ cho biến vào/ra

Gồm 7x7=49 luật sơ khởi ban đầu trên cơ sở những nhận định ban đầu về đối tượng.

| OUT |  | DET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NB | NM | NS | ZE | PS | PM | PB |
| ET | NB | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
|  | NM | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
|  | NS | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
|  | ZE | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
|  | PS | V2 | V2 | V2 | V3 | V3 | V4 | V4 |
|  | PM | V3 | V4 | V4 | V5 | V5 | V6 | V7 |
|  | PB | V6 | V6 | V7 | V7 | V7 | V7 | V7 |

Ở đây ta chọn luật hợp thành max-min. ta có kết quả hợp thành:

Hình 3.29 Kết quả chọn luật hợp thành dạng hình học

Hình 3.30 Bề mặt của luật hợp thành

Bước 5. Giải mờ

Dùng phương pháp phân vùng bằng nhau (Bisector)

Bước 6. Thiết kế và mô phỏng bằng Matlab

# CHƯƠNG 4.

# CÁC KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

## 4.1. Kết quả mô phỏng khi thiết kế bộ điều khiển mờ để điều khiển nhiệt độ thép tấm 3 lớp

Hình 4.1 Sơ đồ Simulik hệ thống điều khiển nhiệt độ thép tấm sử dụng bộ điều khiển mờ động PD

Kết quả mô phỏng như sau

Hình 4.2 Kết quả mô phỏng hệ thống điều khiển thép tấm sử dụng bộ

điều khiển mờ động PD

Nhận xét: Dựa vào kết quả mô phỏng hệ thống điều khiển thép tấm sử dụng bộ điều khiển mở động PD ta thấy:

+ Thời gian quá độ 1770s; Lượng quá điều chỉnh 2,2%; Số lần dao động là 1 lần; Sai lệch tĩnh St% = 0%.

+ Sau thời gian 2200s nhiệt độ của ba lớp của thép tấm đều đạt gần bằng nhau. Sau thời gian 3500s nhiệt độ của 3 lớp thép tấm gần như trùng khớp với nhiệt độ của lò.

Như vậy, sử dụng bộ điều khiển mờ động PD ta có thể điều khiển nhiệt độ thép tấm đạt nhiệt độ mong muốn (nhiệt độ đặt) với sai lệc tĩnh bằng không, lượng quá điều chỉnh rất nhỏ (2,2% so với mức cho phép là từ 10-30%).

## 4.2. Kết quả mô phỏng khi thiết kế bộ điều khiển mờ để điều khiển nhiệt độ thép tấm khi thông số thép tấm thay đổi

Để đánh giá chất lượng bộ điều khiển mờ động PD trong việc điều khiển nhiệt độ thép tấm, ta xét thép tấm trong các trường hợp sau

### 4.2.1 Khi thông số thép tấm không đổi, mô hình thép tấm thay đổi

Ta xét thông số thép tấm không thay đổi, cụ thể là: Chiều dài tấm a=60 cm=0.6 m; Chiều rộng tấm b =30 cm =0.3 m; Chiều dày tấm d =6 cm =0.06 m

Xét mô hình thép tấm thay đổi

Trường hợp 1: Mô hình thép tấm một lớp:

Hình 4.3 Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển thép tấm một lớp

và kết quả mô phỏng

Thời gian quá độ 1745s,  lượng quá điều chỉnh 2,18%, số lần dao động 1 lần, sai lệch tĩnh St% = 0%. Sau thời gian 3500s nhiệt độ của thép tấm gần như trùng khớp với nhiệt độ của lò.

Trường hợp 2: Mô hình thép tấm hai lớp

Hình 4.4 Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển thép tấm hai lớp và kết quả mô phỏng

Thời gian quá độ 1780s, lượng quá điều chỉnh 2,55%, số lần dao động 1 lần, sai lệch tĩnh St% = 0%. Sau thời gian 3300s nhiệt độ của thép tấm gần như trùng khớp với nhiệt độ của lò.

Trường hợp 3: Mô hình thép tấm bốn lớp

(a)

(b)

Hình 4.5 Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển thép tấm hai lớp và kết quả mô phỏng

Thời gian quá độ 1610s, lượng quá điều chỉnh 2,46%, số lần dao động 1 lần, sai lệch tĩnh St% = 0%. Sau thời gian 3300s nhiệt độ của thép tấm gần như trùng khớp với nhiệt độ của lò.

### 4.2.2 Khi thông số thép tấm thay đổi, mô hình thép tấm 3 lớp

Xét thông số thép tấm ba lớp trong các trường hợp sau:

Bảng 4.1 Các thông số của thép tấm

| Các trường hợp | Chiều dài tấm a | Chiều rộng tấm b | Chiều dày tấm d |
| --- | --- | --- | --- |
| Trường hợp 1 | 0.6 m | 0.3 m | 0.03 m |
| Trường hợp 2 | 0.9 m | 0.7 m | 0.06 m |
| Trường hợp 3 | 0.6 m | 0.3 m | 0.08 m |

Trường hợp 1: Giảm chiều dày thép tấm; giữ nguyên chiều dài – rộng của thép tấm

Hình 4.6 Kết quả mô phỏng nhiệt độ các lớp của thép tấm khi giảm bề dày thép tấm

Thời gian quá độ 1275s, lượng quá điều chỉnh 2,11%, số lần dao động 1 lần, sai lệch tĩnh St% = 0%. Sau thời gian 2500s nhiệt độ của thép tấm gần như trùng khớp với nhiệt độ của lò.

Trường hợp 2: Tăng chiều dài – rộng của tấm; giữ nguyên chiều dày của thép tấm

Hình 4.7 Kết quả mô phỏng nhiệt độ các lớp của thép tấm khi tăng chiều dài – rộng của thép tấm

Thời gian quá độ 1850s, lượng quá điều chỉnh 2,15%, số lần dao động 1 lần, sai lệch tĩnh St% = 0%. Sau thời gian 3500s nhiệt độ của thép tấm gần như trùng khớp với nhiệt độ của lò.

Trường hợp 3: Tăng chiều dày của tấm; giữ nguyên chiều dài – rộng của thép tấm

Hình 4.8 Kết quả mô phỏng nhiệt độ các lớp của thép tấm khi tăng chiều dày, giữ nguyên chiều dài – rộng của thép tấm

Thời gian quá độ 2270s, lượng quá điều chỉnh 1,5%, số lần dao động 1 lần, sai lệch tĩnh St% = 0%. Sau thời gian 4000s nhiệt độ của thép tấm gần như trùng khớp với nhiệt độ của lò.

## 4.3 Kết luận chương 4

Qua kết quả mô phỏng hệ thống điều khiển nhiệt độ phôi tấm sử dụng bộ điều khiển mờ cho thấy: Bộ điều khiển mờ có khả năng điều khiển nhiệt độ phôi tấm đạt được nhiệt độ đặt đồng thời khi tham số mô hình của phôi tấm thay đổi – từ sự thay đổi mô hình phôi tới thay đổi tham số phôi – bộ điều khiển mờ vẫn có khả năng điều khiển nhiệt độ phôi tấm đạt được nhiệt độ đặt hay chính là thỏa mãn yêu cầu công nghệ đặt ra.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Luận văn đã giải quyết được những nội dung sau:

1. Đã tìm hiểu một số phương pháp tính toán trường nhiệt độ trong phôi tấm.

2. Đã đưa ra một cách tiếp cận trong việc tính toán trường nhiệt độ trong phôi theo mô hình hàm truyền.

3. Từ mô hình hàm truyền về trường nhiệt độ trong thép tấm, đã thiết kế một bộ điều khiển mờ để điều khiển nhiệt độ của thép tấm. Bộ điều khiển mờ có thể điều khiển trường nhiệt độ trong thép tấm thoả mãn yêu cầu công nghệ đặt ra.

4. Các kết quả mô phỏng đã thể hiện sự đúng đắn của thuật toán đề xuất và mở ra khả năng ứng dụng vào thực tế.

Những kiến nghị nghiên cứu tiếp theo

1.Tiến hành thí nghiệm thực để kiểm tra lại kết quả mô phỏng và định hướng ứng dụng thực tế cho các công nghệ gia công nhiệt như: ủ vật liệu từ, tôi ram nhiệt luyện, ủ thuỷ tinh quang học,....

2. Nghiên cứu mô hình quan sát nhiệt độ cho các dạng thép khác: ví dụ như thép hình trụ,...

3. Nghiên cứu bài toán quan sát nhiệt độ theo mô hình không gian trạng thái.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Bùi Hải và Trần Thế Sơn, Kỹ Thuật Nhiệt, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội

[2] Đặng Quốc Phú, Trần Thế Sơn, Trần Văn Phú, Truyền Nhiệt, NXB Giáo Dục.

[3] Ngô Minh Đức (2009), Thiết kế bộ quan sát và điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật- Đại học Thái Nguyên

[4] Nguyễn Hữu Công, Điều khiển tối ưu cho đối tượng có tham số phân bố, biến đổi chậm, Luận án tiến sỹ kỹ thuật 2003.

[5] Nguyễn Hữu Công (1997), “Điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt”. Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

[6] Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Mạnh Tường(2000), Một nghiên cứu về điều khiển tối ưu hệ thống có tham số biến đổi chậm, (VICA4 - 2000).

[7] Nguyễn Hữu Công, Điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt, Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B98 - 01 – 27.

[8] Nguyễn Hữu Công(2007), Điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố có trễ, Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học Kỹ thuật số 60 – 2007.

[9] Nguyễn Hữu Công, Ngô Minh Đức, Chu Minh Hà, Đinh Việt Cường, Nghiên cứu bộ quan sát nhiệt độ trong phôi tấm bằng mô hình hàm truyền, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 72/2009.

[10] Nguyễn Đình Huy, Công nghệ chế tạo máy biến áp , Luận Văn Thạc sỹ đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

[11] Nguyễn Hoài Nam (2002), “ Xây dựng hệ thống Điều khiển lò nung liên tục”. Đồ Án tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

[12] Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công(2002), Điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt- một đối tượng có tham số phân bố, Tạp chí khoa học công nghệ số 36+37/2002

[13] Nguyễn Văn Hòa, Cơ sở tự động hóa. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Hà Nội

[14] Phan công Ngô, Lý thuyết điều khiển tự động, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội

[15] Tạ Văn Đĩnh, “Phương pháp sai phân và phương pháp phần tử hữu hạn”, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Tiếng Anh

[16] Cong N Huu; Nam N Hoai, Optimal control for a distributed parameter and delayed – time  system  based  on  the  numerical  method, Teth  international conference on Control, Automotion, Robotics and vision(ICARCV’2008).

[17]   Callier,  F.M,  Winkin  J  (1997)  "Spectral  factorization  for  distributed parameter  systems  in  Decision  and  control", Proceeding  of  the  36  th  IEEE conference , Vol. 5, pp. 4406- 4408.

[18]  Dexter,  A.C.   Jesson,  S  (1996)  "Distributed  parameter  control  of   billet heating  in  electromagnetics  and  induction  heating", IEEE  Colloquium  on  1-5/5 (Digest No:1996/264).

[19] N.H.Cong, N.V.Minh; Continuous parallel-iterated RKN-type PC methods for non-stiff IVPs; Appled Numerical Mathematics 2007.

[20]   Moshfegh,  Allen;  Optimal  Distributed  Control  System  for  a  Linear Distributed Parameter System. Patent, Filed 29 Aug 91, patented 12 Jul 94.

[21] P.K.C.Wang  (1963)  "Optimum  control  of  distributed  parameter  systems", Presented at the Joint Automatic Control Coference, Minneapolis, Minn.June,

[22] Xunjing Li; Jiongmin Yong (1990), "Optimal control for a class of distributed parameter  systems", Decision  and  control,  Proceeding  of  the  29  th  IEEE conference, Vol 4, pp. 2319-2320.